## Report Listino senza foto
Data Listino 30 DICEMBRE 2025 (1.4.2.56)
| Articolo |  | prezzo
CENTRALI EVERON | ATS1700-MM |  | 820,67 €
Centrale Everon ATS1700, IP a bordo, EN grado 3, Web App, da 8 a 48 zone, 4 aree, contenitore metallico medio, multi-lingua
| ATS3700-MM |  | 1.409,50 €
Centrale Everon ATS3700, IP a bordo, EN grado 3, Web App, da 8 a 256 zone, 16 aree, contenitore metallico medio, multi-lingua
| ATS4700-MM |  | 2.070,00 €
Centrale Everon ATS4700, IP a bordo, EN grado 3, Web App, da 8 a 1000 zone, 64 aree, contenitore metallico medio, multi-lingua
| ATS4700-LM |  | 2.580,00 €
Centrale Everon ATS4700, IP a bordo, EN grado 3, Web App, da 8 a 1000 zone, 64 aree, contenitore metallico grande, multi-lingua
| ATS1125 |  | 292,85 €
Tastiera per centrali Everon con lettore Mifare, bianca
| ATS1125-B |  | 292,85 €
Tastiera per centrali Everon con lettore Mifare, nera
| EVERON-1700-STEP-UP |  | 819,42 €
Kit composto da ATS1700-MBC e ATSX700-RETRO
| EVERON-3700-STEP-UP |  | 1.334,05 €
Kit composto da ATS3700-MBC e ATSX700-RETRO
| EVERON-4700-STEP-UP |  | 1.948,20 €
Kit composto da ATS4700-MBC e ATSX700-RETRO
ACCESSORI PER CENTRALI EVERON E ADVANCED | ATS1140 |  | 700,85 €
Touchscreen 7" per Advisor Advanced
| ATS7341 |  | 588,91 €
Modulo GSM 4G per riporto eventi e telegestione, per centrali serie Everon e ATS Advanced
| ATS7341-SIM |  | 519,16 €
Modulo GSM 4G per riporto eventi e telegestione, per centrali serie Everon e ATSX500A inclusa SIM UltraSync con APN privato.
CONTROLLO ACCESSI INDIPENDENTE - AXON | AXON2600-MM |  | 1.448,00 €
Controllore standalone intelligente da 2 a 6 varchi con doppio bus (ATS e OSDP), alimentatore e porta TCP-IP.
| AXON2600-MBC |  | 1.012,00 €
Scheda di ricambio per AXON2600-MM
LETTORI MIFARE DESFIRE EV1/EV2/EV3 PRONTO PER LE CREDENZIALI MOBILE BLE | ATS1180M |  | 530,45 €
Lettore MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3 con uscita per apertura porta e ingresso RTE (design slim), supporta le credenziali Mobile BLE
| ATS1181M |  | 721,00 €
Lettore MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3 con tastiera. Con uscita per apertura porta e ingresso RTE (design slim), supporta le credenziali Mobile BLE
App per Credenziali Mobile
ARITECH ID
App che offre la credenziale Mobile per sbloccare i varchi tramite il telefono cellulare. Disponibile per Android e iOS.
ARITECH CODER
App di configurazione dei lettori ATS118xM per la gestione delle credenziali Mobile
ATS8600 ADVISOR MANAGEMENT SOFTWARE | ATS8656 |  | 1.553,50 €
Licenza per aggiungere una centrale Everon ad Advisor Management Software
| ATS8657 |  | 1.553,50 €
Licenza per aggiungere una centrale Axon ad Advisor Management Software
RIVELATORI VOLUMETRICI COMFORT LINE | 6515 |  | 49,00 €
Rivelatore ad infrarossi passivi, portata 15m, bianco
| 6515PI |  | 54,90 €
Rivelatore ad infrarossi passivi, portata 15m, pet friendly fino a 35 Kg. bianco
| 6536 |  | 105,00 €
Rivelatore ad infrarossi passivi da soffitto, portata massima 10m (diametro) , bianco
| 6515AM |  | 81,70 €
Rivelatore ad infrarossi passivi con antimascheramento, portata 15m, bianco
| 6515AM-B |  | 81,70 €
Rivelatore ad infrarossi passivi con antimascheramento, portata 15m, nero
| 6615 |  | 81,70 €
Rivelatore a doppia tecnologia, portata 15m, bianco
| 6630 |  | 130,70 €
Rivelatore a doppia tecnologia da soffitto, portata massima 10m (diametro) , bianco
| 6615AM |  | 112,00 €
Rivelatore a doppia tecnologia con antimascheramento, portata 15m, bianco
| 6615AM-B |  | 112,00 €
Rivelatore a doppia tecnologia con antimascheramento, portata 15m, nero
| 6630AM |  | 168,00 €
Rivelatore a doppia tecnologia da soffitto con antimascheramento, portata massima 10m (diametro) , bianco
| 6515-BP2 |  | 18,70 €
Snodo per installazione a parete o a soffitto dei rilevatori 65xx e 66xx. Grado 2
| 6515-BP3 |  | 21,00 €
Snodo per installazione a parete o a soffitto dei rilevatori 65xx e 66xx. Grado 3
TELECAMERE IP | TVPA-S02-0601-360-G |  | 1.354,00 €
Telecamera Dome da interno ed esterno TruVision™ 360 gradi IP, 6.0 MPX, Compressione H265, Digital WDR, focale da 1.16mm lente 360° panomorph, True D/N, 15m IR, 2 way audio (4 built-in mic & speaker), Heat map, Queue mangement, People counting, and Inters
| TVPA-S02-1201-360-G |  | 1.898,00 €
Telecamera Dome da interno ed esterno TruVision™ 360 gradi IP, 12 MPX, Compressione H265, Digital WDR, focale da 1.29mm lente 360° panomorph, True D/N, 15m IR, 2 way audio (4 built-in mic & speaker), Heat map, Queue mangement, People counting, and Interse
TELECAMERE HD-TVI | TVB-6112 |  | 138,00 €
Telecamera TruVision Bullet analogica HD-TVI, 2MPX, 3.6mm ottica fissa, True D/N combinata con funzioni smart IR e luce bianca, true WDR, 20m IR, HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC, IP67
| TVB-6113 |  | 274,00 €
Telecamera TruVision Bullet analogica HD-TVI, 2MPX, ottica motorizzata con focale 2.8-12mm, True D/N combinata con funzioni smart IR e luce bianca, true WDR, 60m IR, HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC, IP67
| TVD-6112 |  | 176,00 €
Telecamera TruVision Dome analogica HD-TVI, 2MPX, 2.8mm ottica fissa, True D/N combinata con funzioni smart IR e luce bianca, true WDR, 40m IR, HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC, IP67, IK10
| TVD-6113 |  | 274,00 €
Telecamera TruVision Dome analogica HD-TVI, 2MPX, ottica motorizzata con focale 2.8-12mm, True D/N combinata con funzioni smart IR e luce bianca, true WDR, 60m IR, HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC, IP67, IK10
CENTRALI RIVELAZIONE CONVENZIONALE SERIE NC | NC-PF2 |  | 480,00 €
Centrale rivelazione incendi convenzionale 2 zone. CPR
| NC-PF4 |  | 500,00 €
Centrale rivelazione incendi convenzionale 4 zone. CPR
| NC-PF8 |  | 650,00 €
Centrale rivelazione incendi convenzionale 8 zone. CPR
| NC-PX3 |  | 710,00 €
Centrale equipaggiata di 3 zone di rivelazione e 1 canale di spegnimento. - Richiede kit etichette lingua italiana NC-PX3-LK-10
| NC-PX3E |  | 965,00 €
Centrale equipaggiata di 3 zone di rivelazione e 1 canale di spegnimento. Versione con caratteristiche avanzate per collegamento in rete verso centrali serie 2X (necessita di scheda 2010-1-NB). - Richiede kit etichette lingua italiana NC-PX3-LK-10
| NC-PX3-LK-10 |  | 43,63 €
Etichetta lingua italiana per centrali di rivelazione e spegnimento NC-PX3 & NC-PX3E
RIVELATORI CONVENZIONALI NC | NC-DPO-W |  | 51,00 €
Rivelatore di fumo con uscita remota o.c. - EN54 CPR.
| NC-DPH-W |  | 45,00 €
Rivelatore termico/termovelocimetrico - EN54 CPR configurabile classe A1R, A2S e BS.
| NC-DPM-W |  | 69,00 €
Rivelatore ottico/termico multicriterio - EN54-5 classe A2R & EN54-7 CPR.
| NC-DPM-B |  | 92,00 €
Rivelatore ottico/termico multicriterio - EN54-5 classe A2R & EN54-7 CPR. Colore NERO.
| NC-DB-W |  | 9,00 €
Base con 4 terminali per rivelatori serie NC.
| NC-DBR-W |  | 47,00 €
Base con 4 terminali con uscita relè in scambio (C/NO/NC) per rivelatori serie NC.
| NC-DB2R-W |  | 59,00 €
Base con 4 terminali con due uscite relè in scambio (C/NO/NC) per rivelatori serie NC.
| NC-DB-B |  | 12,00 €
Base con 4 terminali per rivelatori serie NC. Colore nero.
| NC-D-PT |  | 300,00 €
Programmatore portatile con display LCD per rivelatori serie NC
ACCESSORI INSTALLAZIONE SERIE 60/700/900/2000/3000 | KE-DBA-IPW |  | 10,00 €
Controbase 4 x ingressi tubo 25mm sui lati, protegge la base del rivelatore da infiltrazioni di acqua. Dimensione 104x57 mm, materiale plastico. Idonea per rivelatori serie 3000 Excellence.
| KE-DBA-AUXW |  | 12,00 €
Controbase 5 x ingressi, 1 posteriore e 4 x ingresso tubo 25mm sui lati. Dimensione 130x48 mm, materiale plastico. Idonea per rivelatori serie 3000 Excellence.
| KE-DBA-RECW |  | 24,00 €
Controbase da incasso per controsoffitto. Dimensione 138x38 mm, materiale plastico. Idonea per rivelatori serie 3000 Excellence.
ACCESSORI MONTAGGIO/RIMOZIONE/TEST | TESTIFIRE-XTR2-6M |  | 9.486,00 €
Kit XTR2 per test sensori composto unità di test con display idoneo alla verifica rivelatori ottici di fumo e calore, palo telescopico h 4,5 metri per raggiungere una altezza massima di 6 m, strumento di rimozione universale, 1 batteria ricaricabile al li
| TESTIFIRE-XTR2 |  | 6.145,55 €
Kit XTR2 per test sensori composto unità di test con display idoneo alla verifica rivelatori ottici di fumo e calore, 1 batteria ricaricabile al litio, 1 generatore di fumo TESTIFIRE-GEN-1PK, 1 capsula per la generazione di fumo TES3-6PACK, carica batteri
| TESTIFIRE-ADAP |  | 427,00 €
XTR2 Adattatore per Sistemi ASD
| TESTIFIRE-MEML |  | 136,00 €
XTR2 Membrana Large diametro 162 mm
| TES3-6PACK |  | 1.319,00 €
XTR2 Capsule fumogene – Confezione 6 pezzi
| TESTIFIRE-XTR2-HEAD |  | 4.895,66 €
XTR2 Strumento test rivelatori ottici/termici completo di membrana – solo testa
| TESTIFIRE-GEN-1PK |  | 929,00 €
XTR2 Generatore di fumo – confezione 1 pezzo
| TESTIFIRE-CHAK |  | 782,00 €
XTR2 Kit ricarica contenente caricabatteria con adattatore da parete/auto
| TESTIFIRE-BP |  | 782,00 €
XTR2 Pacco batteria al litio
| TESTIFIRE-MEM |  | 60,00 €
XTR2 Membrana diametro 90 mm - ricambio
| TESTIFIRE-SOP |  | 48,00 €
XTR2 Vaschetta per strumento Testifire - ricambio
RIVELATORI LINEARI DI CALORE - NON RIPRISTINABILE EN54-28 | ADE68-0100 |  | 1.437,28 €
Rivelatore lineare di calore non ripristinabile AlarmLine Digital EN (cavo termosensibile digitale), temperatura di intervento 68°C, certificato EN54-28. Temperatura operativa -40° +45°C. Guaina esterna di protezione in polimero, colore rossa. Fornitura i
| ADE68-0500 |  | 7.179,77 €
Rivelatore lineare di calore non ripristinabile AlarmLine Digital EN (cavo termosensibile digitale), temperatura di intervento 68°C, certificato EN54-28. Temperatura operativa -40° +45°C. Guaina esterna di protezione in polimero, colore rossa. Fornitura i
COMUNICATORE DI ALLARME CERTIFICATO EN54-21 & EN50136 | 2010-2-UC240-KIT |  | 890,00 €
Comunicatore UltraSync con doppio percorso 4G / 2G e IP. 16 ingressi, 3 uscite. Ingresso Dial Capture (simulazione linea PSTN) e porta seriale per interfacciarsi con le centrali di allarme compatibili. Include box plastico di contenimento e cavi di colle
DISPOSITIVI OTTICO/ACUSTICI SU LOOP SERIE 3000 EXCELLENCE & 2000 | KE-AS3110R |  | 165,00 €
Avvisatore acustico multitono indirizzato serie Excellence con isolatore di cortocircuito da interno, corpo colore rosso. Indirizzamento ed alimentazione diretta dal loop di rivelazione. Attivazione remota selezionabile su 32 toni, toni in conformità alla
| KE-AS3110W |  | 178,00 €
Avvisatore acustico multitono indirizzato serie Excellence con isolatore di cortocircuito da interno, corpo colore bianco. Indirizzamento ed alimentazione diretta dal loop di rivelazione. Attivazione remota selezionabile su 32 toni, toni in conformità all
| KE-AS3111R |  | 183,00 €
Avvisatore ottico/acustico VID multitono indirizzato serie Excellence con isolatore di cortocircuito da interno, corpo colore rosso. Indirizzamento ed alimentazione diretta dal loop di rivelazione. Attivazione remota selezionabile su 32 toni, toni in conf
| KE-AS3111W |  | 196,00 €
Avvisatore ottico/acustico VID multitono indirizzato serie Excellence con isolatore di cortocircuito da interno, corpo colore bianco. Indirizzamento ed alimentazione diretta dal loop di rivelazione. Attivazione remota selezionabile su 32 toni, toni in con
| KE-AS3115R-WM |  | 228,00 €
Avvisatore ottico/acustico VAD multitono indirizzato serie Excellence con isolatore di cortocircuito da interno, montaggio a PARETE, corpo colore rosso. Indirizzamento ed alimentazione diretta dal loop di rivelazione. Attivazione remota selezionabile su 3
| KE-AS3115W-WM |  | 241,00 €
Avvisatore ottico/acustico VAD multitono indirizzato serie Excellence con isolatore di cortocircuito da interno, montaggio a PARETE, corpo colore bianco. Indirizzamento ed alimentazione diretta dal loop di rivelazione. Attivazione remota selezionabile su
| KE-AS3115R-CM |  | 228,00 €
Avvisatore ottico/acustico VAD multitono indirizzato serie Excellence con isolatore di cortocircuito da interno, montaggio a SOFFITTO, corpo colore rosso. Indirizzamento ed alimentazione diretta dal loop di rivelazione. Attivazione remota selezionabile su
| KE-AS3115W-CM |  | 241,00 €
Avvisatore ottico/acustico VAD multitono indirizzato serie Excellence con isolatore di cortocircuito da interno, montaggio a SOFFITTO, corpo colore bianco. Indirizzamento ed alimentazione diretta dal loop di rivelazione. Attivazione remota selezionabile s
| KE-AS3105W-WM |  | 168,00 €
Lampeggiante VAD indirizzato serie Excellence con isolatore di cortocircuito da interno, montaggio a PARETE, corpo colore bianco. Indirizzamento ed alimentazione diretta dal loop di rivelazione. Protezione IP21C. Opzione per attivazione assistita da batte
| KE-AS3105W-CM |  | 168,00 €
Lampeggiante VAD indirizzato serie Excellence con isolatore di cortocircuito da interno, montaggio a SOFFITTO, corpo colore bianco. Indirizzamento ed alimentazione diretta dal loop di rivelazione. Protezione IP21C. Opzione per attivazione assistita da bat
| KE-ASA-AUXR |  | 23,00 €
Base alta - opzionale - per avvisatori acustici e ottici serie Excellence, corpo colore rosso. 2 ingressi tubo (alto oppure basso). Supporta le basi standard serie Excellence.
| KE-ASA-AUXW |  | 23,00 €
Base alta - opzionale - per avvisatori acustici e ottici serie Excellence, corpo colore bianco. 2 ingressi tubo (alto oppure basso). Supporta le basi standard serie Excellence.
BARRIERE LINEARI PER RIVELAZIONE INCENDI | 6020-100 |  | 2.000,00 €
Barriera ad infrarossi a riflessione motorizzata, portata 8 - 50 m estendibile sino a 120 m con kit prisma FD-LRK (opzionale). Completa di elettronica di controllo remnota in grado di gestione sino a tre unità di rivelazione totali. CPR EN54-12
| 6030-100 |  | 1.700,00 €
Barriera ad infrarossi a riflessione supplementare per 6020-100, portata 8 - 50 m estendibile sino a 120 m con kit prisma FD-LRK (opzionale). CPR EN54-12
| FirebeamXtra |  | 1.200,00 €
Barriera ad infrarossi a riflessione motorizzata equipaggiata di una unità di controllo con display LCD, portata 7 - 70 m standard, fino a massimo 160m con kit prisma aggiuntivi opzionali. CPR EN54-12
| FirebeamBlue |  | 1.152,60 €
Barriera ad infrarossi a riflessione motorizzata con interfaccia Bluetooth per il collegamento all'applicazione FireBeamBlue App (gratuita), portata 7 - 70 m standard, fino a massimo 160m con kit prisma aggiuntivi opzionali. CPR EN54-12
| 70Kit140 |  | 283,40 €
Kit prisma per barriera di fumo FireBeam, composto da tre prismi riflettenti e supporto preforato. Estende la portata del rivelatore lineare di fumo sino a 140m. Campo di funzionamento 70-140m.
| 140Kit160 |  | 661,52 €
Kit prisma per barriera di fumo FireBeam, composto da otto prismi riflettenti e supporto preforato. Estende la portata del rivelatore lineare di fumo sino a 160m. Campo di funzionamento 140-160m.
CENTRALI ANALOGICO/INDIRIZZATE SERIE 2X-A | 2X-AT-F2-FB |  | 3.029,86 €
Centrale di rivelazione incendi analogico/indirizzata serie 2X-A 2 loop espandibile a 4 (High Power Loop) versione touchscreen 7'' con controlli di trasmissione e protezione incendio. Certificata CPR EN54-2 e 4
| 2X-AT-F2-FB-P |  | 3.768,85 €
Centrale di rivelazione incendi analogico/indirizzata serie 2X-A 2 loop espandibile a 4 (High Power Loop) versione touchscreen 7'' con controlli di trasmissione e protezione incendio e alimentatore maggiorato da 10A. Certificata CPR EN54-2 e 4 ATTENZIONE,
| 2X-AT-FR-FB-S |  | 2.428,11 €
Pannello di ripetizione con touchscreen 7'' completo di scheda network per centrali serie 2X-A con controlli di trasmissione e protezione incendio
RIVELATORI ANALOGICO/INDIRIZZATI 3000 EXCELLENCE | KE-DP3120W |  | 115,26 €
Rivelatore ottico di fumo indirizzato con protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial, camera di rivelazione brevettata a doppio LED con differente lunghezza d'onda e angolo di rilevamento multiplo, equipaggiato di isolatore di corto circuito - EN54. Comp
| KE-DP3121W |  | 158,10 €
Rivelatore multisensore ottico/termico indirizzato con protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial, camera di rivelazione brevettata a doppio LED con differente lunghezza d'onda e angolo di rilevamento multiplo, sensore di calore classe A2S/A2R configura
| KE-DT3101W-HAB |  | 118,32 €
Rivelatore termico indirizzato con protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial, classe A2S/A2R & BR configurabile (termovelocimetrico o statico), equipaggiato di isolatore di corto circuito - EN54. Compatibile con centrale incendio serie 2X-A e dispositiv
| KE-DP3121B |  | 182,58 €
Rivelatore multisensore ottico/termico indirizzato con protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial, colore nero, camera di rivelazione brevettata a doppio LED con differente lunghezza d'onda e angolo di rilevamento multiplo, sensore di calore classe A2S/
| KE-DB3010W |  | 10,50 €
Base con 6 terminali per dispositivi serie 3000 Excellence Kidde Commercial.
| KE-DB3010B |  | 27,30 €
Base con 6 terminali per dispositivi serie 3000 Excellence Kidde Commercial. Colore Nera.
| KE-VA |  | 15,00 €
Accessorio per la pulizia dei rivelatori serie 3000 Excellence. L'accessorio con la sua speciale conformazione ad imbuto permette di pulire tramite un normale aspirapolvere i rivelatori serie 3000 Excellence. Semplifica e velocizza la pulizia dei rivelato
| KE-DP3120W-SN |  | 225,00 €
Rivelatore All-In-One (AIO) ottico di fumo indirizzato con sirena di allarme integrata, protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial, camera di rivelazione brevettata a doppio LED con differente lunghezza d'onda e angolo di rilevamento multiplo, equipaggia
| KE-DP3120W-SNV |  | 245,00 €
Rivelatore All-In-One (AIO) ottico di fumo indirizzato con sirena e lampeggiante VAD di allarme integrati, protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial, camera di rivelazione brevettata a doppio LED con differente lunghezza d'onda e angolo di rilevamento m
| KE-DP3121W-SN |  | 295,00 €
Rivelatore All-In-One (AIO) multisensore ottico/termico indirizzato con sirena di allarme integrata, protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial, camera di rivelazione brevettata a doppio LED con differente lunghezza d'onda e angolo di rilevamento multipl
| KE-DP3121W-SNV |  | 310,00 €
Rivelatore All-In-One (AIO) multisensore ottico/termico indirizzato con sirena e lampeggiante VAD di allarme integratidi, protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial, camera di rivelazione brevettata a doppio LED con differente lunghezza d'onda e angolo d
| KE-DP3121B-SNV |  | 330,00 €
Rivelatore All-In-One (AIO) multisensore ottico/termico indirizzato con sirena e lampeggiante VAD di allarme integratidi, protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial, colore nero, camera di rivelazione brevettata a doppio LED con differente lunghezza d'on
MODULI INPUT/OUTPUT INDIRIZZATI 3000 EXCELLENCE | KE-IU3110 |  | 136,68 €
Modulo 1 ingresso controllato equipaggiato di isolatore di corto circuito, protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial. Compatibile con centrale incendio serie 2X-A e dispositivi di campo serie 2000.
| KE-IO3101 |  | 131,58 €
Modulo 1 uscita relè in scambio (NC/NO/C) equipaggiato di isolatore di corto circuito, protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial. Compatibile con centrale incendio serie 2X-A e dispositivi di campo serie 2000.
| KE-IO3101-M |  | 168,30 €
Modulo 1 uscita relè a doppio scambio 230VAC@5A (NC/NO/C) equipaggiato di isolatore di corto circuito, protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial. Compatibile con centrale incendio serie 2X-A e dispositivi di campo serie 2000.
| KE-IO3122 |  | 167,28 €
Modulo 2 ingressi controllati e 2 uscite a relè in scambio (NC/NO/C) equipaggiato di isolatore di corto circuito, protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial. Occupa un solo indirizzo sul loop incendio. Compatibile con centrale incendio serie 2X-A e dispo
| KE-IO3144 |  | 218,28 €
Modulo 4 ingressi controllati e 4 uscite a relè in scambio (NC/NO/C) equipaggiato di isolatore di corto circuito, protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial. Occupa un solo indirizzo sul loop incendio. Compatibile con centrale incendio serie 2X-A e disp
| KE-IU3111-ZME |  | 201,96 €
Modulo 1 linea di rivelatori convenzionali equipaggiato di isolatore di corto circuito, protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial. Necessita di alimentazione esterna 24Vcc. Compatibile con centrale incendio serie 2X-A e dispositivi di campo serie 2000.