## ANTIFURTO
exu
nr.1/25
Dic.-'24 | Validità fino al 30 Giugno 2025
Centrali SOL
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
SOL-30S | Centrale wireless bidirezionale (868 Mhz) per la gestione di massimo 30 dispositivi wireless. Versione con pannello frontale a led. Equipaggiata con lettore di prossimità e sirena interna. Gestione di 5 aree. Gestione di 50 codici utente e 100 chiavi. 2 terminali programmabili, 1 relè, 1 uscita AUX programmabile. Terminale I-BUS per la connessione di un ricetrasmettitore supplementare e/o lettore di prossimità. Alimentatore 2A. Batteria di backup al NiMH 7,2V@2,2Ah. Possibilità di gestire (con moduli opzionali) comunicazioni su PSTN, 3G, LAN e WiFi. Comunicatore vocale con modulo opzionale Smartlogos30M. Programmazione semplificata tramite App InimTech Security. | 233 | 5
SOL-30G | Centrale wireless bidirezionale (868 Mhz) per la gestione di massimo 30 dispositivi wireless. Versione con display grafico LCD e tastiera a sfioramento e led di segnalazione. Equipaggiata con lettore di prossimità e sirena interna. Gestione di 5 aree. Gestione di 50 codici utente e 100 chiavi. 2 terminali programmabili, 1 relè, 1 uscita AUX programmabile. Terminale I-BUS per la connessione di un ricetrasmettitore supplementare e/o lettore di prossimità. Alimentatore 2A. Batteria di backup al NiMH 7,2V@2,2Ah. Possibilità di gestire (con moduli opzionali) comunicazioni su PSTN, 3G, LAN e WiFi. Comunicatore vocale con modulo opzionale Smartlogos30M. Programmazione semplificata tramite App InimTech Security | 296 | 5
SOL-30S#01 | KIT SOL 868MHZ ECO, composto da centrale SOL-30S, modulo Wi-fi SOL-WiFi, N.° 1 rilevatore infrarosso Air2-QIR200W, n.° 1 contatti magnetici Air2-MC300B e N.° 1 Air2-PEBBLE/SB. | 512 | 5
SOL-30G-21 | KIT SOL 868MHZ Full wireless composto da centrale SOL-30G, n.° 1 Combinatore telefonico 4G/LTE, N.° 1 modulo Wi-fi SOL-WiFi, N.° 1 rilevatore infrarosso Air2-QIR200W, n.° 2 contatti magnetici Air2-MC300B e N.° 2 Air2-PEBBLE/SB | 874 | 5
Moduli opzionali & accessori per centrali SOL
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
Sol-Lan/S | Modulo interno per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SOL via Internet. NTP. Gestione protocolli DHCP, UPnP, DNS. Possibilità di inserimento a caldo. | 116 | 5
Sol-PSTN | Modulo interno PSTN per centrali serie SOL. Comunicatore digitale con 15 numeri. Comunicatore vocale con scheda opzionale Smartlogos30M. Possibilità di inserimento a caldo. | 107 | 5
Sol-2G | Modulo interno GSM/GPRS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM/GPRS. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SOL tramite CLOUD. Possibilità di inserimento a caldo. | 209 | 5
Sol-4G | Modulo 4G/LTE - 2G FallBack integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su reti 2G/4G/LTE. Gestione servizio VoLTE. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SOL tramite CLOUD. Possibilità di inserimento a caldo. | 258 | 5
Sol-WiFi | Modulo interno per connessione a rete WiFi. 2,4Ghz. | 166 | 5
KFTE | Scheda vocale per centrali SmartLiving, Prime e SOL. Fino a 30 minuti di messaggi vocali, (max 500 messaggi registrabili). Certificazione EN50131-3 IMQ. | 94 | 10
IPS12024 | Modulo alimentatore interno per centrale SOL. | 30 | 10
Centrali SMARTLIVING
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
Smartliving505 | Centrale per la gestione di un massimo di 5 terminali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 5 aree gestibili. Gestione massimo di 30 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 1,2Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ. | 131 | 5
SmartLiving515 | Centrale per la gestione di un massimo di 15 terminali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 5 aree gestibili. Gestione massimo di 30 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 1,2Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ. | 159 | 5
SmartLiving1050 | Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici utente e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 3Ah.Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ. | 282 | 5
SmartLiving1050/G3 | Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici utente e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ. | 351 | 1
SmartLiving1050L | Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali in box grande. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore 3Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ. . | 366 | 1
SmartLiving1050L/G3 | Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali in box grande. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ. | 434 | 1
SmartLiving10100L | Centrale per la gestione di un massimo di 100 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 15 aree gestibili. Gestione massimo di 100 codici e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 1000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore 5Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ. | 436 | 1
SmartLiving10100L/G3 | Centrale per la gestione di un massimo di 100 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 15 aree gestibili. Gestione massimo di 100 codici e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 1000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ. | 506 | 1
Moduli opzionali & accessori per centrali SMARTLIVING
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
SmartLan/G | Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocolli TCP/IP. Invio email con allegati. Web server integrato. Gestione protocollo SIA-IP. Criptazione dati AES128bit. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving via Internet. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 329 | 10
SmartLan/SI | Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving via Internet. Certificazione CEI 79-2 e EN50131-3. | 118 | 10
TamperNo | Dispositivo antistrappo per centrali antintrusione serie Smartliving. | 8 | 10
TRSF001 | Trasformatore 25VA 230V/20VAC. | 16 | 10
ProbeTH | Sonda termica per la regolazione della tensione di ricarica delle batterie in funzione della temperatura. | 18 | 10
Centrali PRIME
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
PRIME060S | Centrale per la gestione di un massimo di 60 terminali. Scheda principale con 10 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 150 codici utente e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ. | 418 | 5
PRIME060L | Centrale per la gestione di un massimo di 60 terminali. Scheda principale con 10 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 150 codici utente e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ. | 490 | 2
PRIME120L | Centrale per la gestione di un massimo di 120 terminali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 20 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 200 codici utente e 200 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ. | 533 | 2
PRIME240L | Centrale per la gestione di un massimo di 240 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 30 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 300 codici utente e 300 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ. | 709 | 2
Prime500L | Centrale per la gestione di un massimo di 500 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 30 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 500 codici utente e 500 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ. | 1202 | 1
PRIMEX/LAN | Centrale per la gestione di un massimo di 20 terminali, dotata di connettività LAN. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore vocale abilitabile tramite licenza. 10 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 50 codici e 50 TAG di prossimità entrambi espandibili a 100 tramite licenza. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box plastico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore Switching 2A | 301 | 5
PRIMEX/LW | Centrale per la gestione di un massimo di 20 terminali, dotata di connettività LAN e Wi-Fi. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore vocale abilitabile tramite licenza. 10 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN/Wi-Fi (modulo WiFi IEEE 802.11 B\G\N 2,4Ghz). Gestione massimo di 50 codici e 50 TAG di prossimità entrambi espandibili a 100 tramite licenza. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box plastico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore Switching 2A | 418 | 5
PRIMEX/LWG | Centrale per la gestione di un massimo di 20 terminali, dotata di connettività LAN, Wi-Fi e GSM/LTE. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore vocale abilitabile tramite licenza. 10 aree gestibili. Programmazione tramite USB, LAN, Wi-Fi (modulo WiFi IEEE 802.11 B\G\N 2,4Ghz) e GSM/LTE. Gestione massimo di 50 codici e 50 TAG di prossimità entrambi espandibili a 100 tramite licenza. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box plastico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore Switching 2A. | 630 | 5
Moduli opzionali & accessori per centrali PRIME
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
PRIMELAN | Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocolli TCP/IP. Invio email con allegati. Web server integrato. Gestione protocollo SIA-IP. Criptazione dati AES128bit. Video verifica IP (Onvif S). Protocollo ModBus IP. Gestione protocollo KNX. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 156 | 10
PrimeWiFi | Modulo per connessione a rete WiFi IEEE 802.11 B\G\N 2,4Ghz. (Prime 3.0 o superiore) | 174 | 10
nCode/GN | Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 1 terminale programmabile. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Nero. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 126 | 40
nCode/GB | Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 1 terminale programmabile. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 126 | 40
TAMPER-KIT | Dispositivo antistrappo per centrali PRIME: | 8 | 100
LIC020T | Licenza per aggiungere 20 terminali, 50 codici e 50 chiavi. Solo per Prime X | 69 | 10
LICVOX100 | Licenza per abilitare messaggi vocali. Solo per Prime X. | 79 | 10
LICINT100 | Licenza integrazione IP, abilita la gestione delle API HTTP. Solo per Prime X | 93 | 10
IPS24050 | Alimentatore switching 24Vdc 50W. Solo per centrali serie PRIME X | 61 | 10
Tastiere per centrali antintrusione serie SMARTLIVING & PRIME
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
Alien/SB | Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Alloggiamento per µSD card. Cronotermostato. Colore Bianco | 233 | 25
Alien/SN | Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Alloggiamento per µSD card. Cronotermostato. Colore Nero | 233 | 25
Alien/GB | Interfaccia utente Touch Screen 7" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati, 2 terminali programmabili. Interfaccia USB. Alloggiamento per µSD card. Cronotermostato. Possibilità di montaggio ad incasso. Colore Bianco. | 338 | 1
Alien/GN | Interfaccia utente Touch Screen 7" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati, 2 terminali programmabili. Interfaccia USB. Alloggiamento per µSD card. Cronotermostato. Possibilità di montaggio ad incasso. Colore Nero. | 338 | 1
ARIA/HG | Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Cronotermostato. Colore Bianco. Sistema di rivelazione sabotaggi con accelerometro. | 155 | 24
Concept/GN | Tastiera con display grafico retroilluminato e tasti a sfioramento per la gestione dei sistemi SmartLiving, interfaccia utente ad icone,1 terminale programmabile. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Nero. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 158 | 10
Concept/GB | Tastiera con display grafico retroilluminato e tasti a sfioramento per la gestione dei sistemi SmartLiving, interfaccia utente ad icone, 1 terminale programmabile. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 158 | 10
Joy/GR | Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 127 | 35
Joy/MAX | Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Cronotermostato. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 160 | 35
KB100-B | Staffa di fissaggio bianca e scheda morsettiera per Concept ed nCode. (conf. 10 pz.) | 100 | 10
KB100-N | Staffa di fissaggio nera e scheda morsettiera per Concept ed nCode. (conf. 10 pz.) | 100 | 10
InlivFm100 | Scatola per montaggio ad incasso delle tastiere ALIEN/GX (conf. 5 pz.) | 38 | 10
Lettori di prossimità per centrali antintrusione
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
nBy/SN | Lettore di prossimità per montaggio a parete. 4 LED. Buzzer. IP34. Contenitore termoplastico colore nero. | 67 | 10
nBy/SB | Lettore di prossimità per montaggio a parete. 4 LED. Buzzer. IP34. Contenitore termoplastico colore bianco. | 67 | 10
nBy/X | Lettore di prossimità montaggio ad incasso "universale". 4 LED. Buzzer. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 38 | 5
nBy/KN | Lettore di prossimità montaggio ad incasso per KEYSTONE RJ45. 4 LED. Buzzer. 1 Terminale. Contenitore termoplastico colore nero. | 46 | 10
nBy/KB | Lettore di prossimità montaggio ad incasso per KEYSTONE RJ45. 4 LED. Buzzer. 1 Terminale. Contenitore termoplastico colore bianco. | 46 | 10
nCard | Card per lettori nBy. | 11 | 10
nKey | Tag in plastica per lettori nBy. | 11 | 100
nBoss/N | Tag in pelle per lettori di prossimità della serie nBy. Colore Nero. | 21 | 10
nBoss/R | Tag in pelle per lettori di prossimità della serie nBy. Colore Rosso. | 21 | 10
Accessori per centrali serie SMARTLIVING & PRIME
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
SmartLogos30M | Scheda vocale per centrali SmartLiving, Prime e SOL. Fino a 30 minuti di messaggi vocali, (max 500 messaggi registrabili). Certificazione EN50131-3 IMQ. | 94 | 10
Flex5/SP | Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita, gestione sensori tapparelle o inerziali. 2 terminali programmabili come uscite analogiche. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie protette da fusibile autoripristinabile. Buzzer integrato. Contenitore plastico con antiapertura ed antistrappo. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 75 | 50
Flex5/SU | Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita, gestione sensori tapparelle o inerziali. 2 terminali programmabili come uscite analogiche. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie protette da fusibile autoripristinabile. Buzzer integrato. Protezione plastica con morsetti a vista. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 69 | 50
Flex5/DAC | Espansione di uscita a tensione di rete 230V. 5 terminali programmabili come Triac, Relè o Dimmer. Misura delle grandezze elettriche (corrente, potenza, tensione) e del fattore di potenza (cos φ) per ciascuna uscita. Completo di display e tasti per la programmazione. Montaggio su guida DIN. | 410 | 1
Flex5R | Espansione di uscita. 5 relè 16A @ 230Vac. Led di segnalazione stato uscite. Montaggio su guida DIN. | 99 | 5
Flex2R/2T | Modulo di espansione domotico. 2 Terminali e 2 uscite relè 5A @ 230Vac. Può gestire veneziane, avvolgibili e punti luce o essere usata in ambito di sicurezza. ( Prime 3.0 o superiore). | 86 | 10
UM105H | Micro modulo universale domotico 5 terminali IN/OUT con connettore pre-cablato. (Prime versione 4.00 e superiore). | 34 | 10
SenseTH100/HB | Sensore di temperatura su BUS da interno. Range di applicazione: da -10°C a +40°C. Aggancio RJ45. In contenitore termoplastico bianco. (Prime versione 4.00 e superiore). | 80 | 10
SenseTH100/HN | Sensore di temperatura su BUS da interno. Range di applicazione: da -10°C a +40°C. Aggancio RJ45. In contenitore termoplastico nero. (Prime versione 4.00 e superiore). | 80 | 10
IB200/U | Isolatore I-Bus con rigenerazione dei dati e morsettiera a vista. | 77 | 10
IB200/P | Isolatore I-Bus con rigenerazione dei dati e protezione antisabotaggio. | 88 | 10
IB200/A | Isolatore I-Bus con rigenerazione dei dati e dell'alimentazione (13,8V 1Ah MAX) e protezione antisabotaggio | 114 | 10
Segnalatori ottico/acustici per centrali antintrusione
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
DS100/HBT | Sirena autoalimentata per esterno. 2 altoparlanti piezoelettrici 105dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED ad alta intensità. Con illuminatore trasparente. | 74 | 10
DS100/HBB | Sirena autoalimentata per esterno. 2 altoparlanti piezoelettrici 105dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED ad alta intensità. Con illuminatore blu. | 74 | 10
DS100/BBT | Sirena autoalimentata per esterno con interfaccia I-BUS. 2 altoparlanti piezoelettrici 105dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso Prime Studio a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED ad alta intensità. Con illuminatore trasparente. Solo per Prime e Prime X (FW 4.02 o superiore) | 108 | 10
DS100/BBB | Sirena autoalimentata per esterno con interfaccia I-BUS. 2 altoparlanti piezoelettrici 105dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso Prime Studio a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED ad alta intensità. Con illuminatore blu. Solo per Prime e Prime X (FW 4.02 o superiore). | 108 | 10
IVY | Sirena autoalimentata per esterno. 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED. | 82 | 5
IVY-F | Sirena autoalimentata per esterno con antischiuma. 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED. | 91 | 5
IVY-M | Sirena autoalimentata per esterno, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED. | 103 | 5
IVY-FM | Sirena autoalimentata per esterno, con antischiuma ed effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED. | 108 | 5
IVY-B | Sirena autoalimentata per esterno con interfaccia I-BUS. 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED. | 120 | 5
IVY-BF | Sirena autoalimentata per esterno antischiuma con interfaccia I-BUS. 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED. | 127 | 5
IVY-BM | Sirena autoalimentata per esterno con interfaccia I-BUS, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED. | 137 | 5
IVY-BFM | Sirena autoalimentata per esterno antischiuma con interfaccia I-BUS, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED. | 148 | 5
IVY-Civetta | Sirena civetta da esterno serie IVY. | 42 | 5
IVY-Civetta/M | Sirena civetta da esterno serie IVY effetto metallo (cromata). | 61 | 5
NRB100 | Sirena autoalimentata piezoelettrica per esterno in contenitore di acciaio inossidabile. 110dB(A)@3m. Ingresso ausiliario di attivazione. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso stroboscopico | 133 | 1
Smarty-SIB | Segnalatore acustico piezo per interno 110dB(A)@1m. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco. | 28 | 50
Smarty-GIB | Segnalatore ottico/acustico piezo per interno 110dB(A)@1m, intensità luminosa 25Lux@1m. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco. | 33 | 50
Moduli GSM/GPRS per centrali antintrusione serie SMARTLIVING & PRIME
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
Nexus | Modulo GSM integrato su I-Bus. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. | 274 | 25
Nexus/G | Modulo GSM/GPRS integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM/GPRS. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving tramite GPRS e CLOUD. | 302 | 25
Nexus/4GU | Modulo 4G/LTE - 2G FallBack integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su reti 2G/4G/LTE. Gestione servizio VoLTE. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving e PRIME tramite CLOUD. | 259 | 25
Nexus/4GP | Modulo 4G/LTE - 2G FallBack integrato su I-BUS completo di batteria tampone e protetto. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su reti 2G/4G/LTE. Gestione servizio VoLTE. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving e PRIME tramite CLOUD. | 298 | 25
LTE-ANT100B | Antenna 2G, 3G/HDSPA e 4G/LTE per dispositivi NEXUS (cavo 1,5 m) | 41 | 10
I-SIM100/10 | SIM card INIM (dati, SMS e Voce), utilizzabile con tutti i moduli GSM INIM per dispositivi antintrusione, (conf. 10 pz.) | 140 | 10
Dispositivi Wireless per centrali antintrusione
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
Air2-Aria/WB | Tastiera via radio, bidirezionale, con display grafico per la gestione dei sistemi SmartLiving. Retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. Buzzer e LED di segnalazione. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Antisabotaggio inerziale. Colore Bianco. 2 Batterie CR17450. La tastiera Aria si interfaccia alle centrali tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX. | 196 | 24
Air2-Hedera-F | Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX. | 217 | 5
Air2-Hedera-FM | Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma effetto metallo. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da software. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX. | 235 | 5
Air2-Hedera-F# | Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX. Richiede batteria EM34615M. | 189 | 5
Air2-Hedera-FM# | Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma effetto metallo. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da software. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX. Richiede batteria EM34615M | 206 | 5
Air2-DS100/WBT | Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma. Pressione sonora 105dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Prime Studio. Solo per centrali serie PRIME. (FW 4.02 o superiore). Batteria EM34615M. La sirena DS100 si interfaccia alle centrali tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX (FW 6.20 o superiore). Con illuminatore trasparente. | 185 | 10
Air2-DS100/WBB | Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma. Pressione sonora 105dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da PrimeStudio. Solo per centrali serie PRIME (FW 4.02 o superiore). Batteria EM34615M.La sirena DS100 si interfaccia alle centrali tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX (FW 6.20 o superiore). Con illuminatore blu. | 185 | 10
Air2-Smarty/W | Sirena per interno wireless 868Mhz bidirezionale con segnalatore ottico. 85dB (A) @1m. Batteria 3.6V 2800mAh ER17505M. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco. | 81 | 50
Air2-Smarty/W# | Sirena per interno wireless 868Mhz bidirezionale con segnalatore ottico. 85dB (A) @1m. Richiede batteria 3.6V 2800mAh ER17505M. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco. | 71 | 50
Air2-BS200/10 | Ricetrasmettitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali antintrusione. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 10 terminali virtuali, 30 radiochiavi, 4 tastiere Aria e 4 sirene Hedera/FX. | 115 | 10
Air2-BS200/50 | Ricetrasmettitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali antintrusione. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 50 terminali virtuali, 100 radiochiavi, 4 tastiere Aria e 4 sirene Hedera/FX. | 166 | 10
Air2-BS200/X | Ricetrasmettitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali antintrusione serie Prime X. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 50 terminali virtuali, 100 radiochiavi, 4 tastiere Aria e 4 sirene Hedera/FX. | 118 | 10
Air2-ANT100N/8 | Antenna esterna ad elevate prestazioni per Air2-BS200 | 30 | 10
Air2-QDT600WB | Rivelatore doppia tecnologia effetto tenda 3m via radio bidirezionale in contenitore termoplastico bianco . Angolo di rilevamento 70°. Per uso interno. LED di segnalazione escludibili. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da software. Antimanomissione inerziale. Antimascheramento. rivelamento direzione del transito. Batteria CR17450. Certificazione EN50131 Grado 2. | 147 | 40
Air2-QDT600WM | Rivelatore doppia tecnologia effetto tenda 3m via radio bidirezionale in contenitore termoplastico marrone . Angolo di rilevamento 70°. Per uso interno. LED di segnalazione escludibili. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da software. Antimanomissione inerziale. Antimascheramento. rivelamento direzione del transito. Batteria CR17450. Certificazione EN50131 Grado 2. | 147 | 40
Air2-QIR200W | Rivelatore infrarosso passivo 12m via radio bidirezionale. Angolo di rivelamento 90°. Analisi digitale dei segnali. LED di segnalazione escludibile. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da software. Protezione antiapertura. Protezione a movimento/inclinazione. Batteria CR17450. Certificazione EN50131 Grado 2. | 113 | 40
Air2-QIRP200W | Rivelatore infrarosso passivo da interno via radio bidirezionale. Immune agli animali fino a 25 Kg circa. Copertura 12m. Angolo di rivelamento 90°. Analisi digitale dei segnali. LED di segnalazione escludibile. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da software. Protezione antiapertura. Protezione a movimento/inclinazione. Batteria CR17450. Certificazione EN50131 Grado 2. | 113 | 40
Air2-QDT200W | Rivelatore doppia tecnologia da interno via radio bidirezionale. Copertura 10m. Antimascheramento microonda. Angolo di rivelamento 90° Analisi digitale dei segnali. LED di segnalazione escludibili.. Compensazione della temperatura. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da software. Protezione antiapertura. Protezione a movimento/inclinazione. Batteria CR17450. Certificazione EN50131 Grado 2. | 128 | 40
Air2-QDTP200W | Rivelatore doppia tecnologia da interno via radio bidirezionale. Copertura 10m. . Immune agli animali fino a 25 Kg circa. Angolo di rivelamento 90°. Antimascheramento microonda. Analisi digitale dei segnali. LED di segnalazione escludibili. Compensazione della temperatura. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da software. . Protezione antiapertura. Protezione a movimento/inclinazione. Batteria CR17450. Certificazione EN50131 Grado 2. | 128 | 40
Air2-UT100/S | Trasmettitore via radio bidirezionale universale. 2 ingressi di allarme (in funzione al modello e versione fw della centrale), 1 ingresso di sabotaggio, 1 uscita di alimentazione. Antisabotaggio inerziale escludibile. Completo di batteria al litio da 2800mAh ER17505M. Possibilità di utilizzare una batteria al litio da 14500mAh | 73 | 50
Air2-KF100/S | Radiocomando bidirezionale in grado di notificare all’utente il successo dell’operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Batteria CR2032. | 57 | 10
Air2-KFERGO/SN | Radiocomando bidirezionale, serie ERGO, in grado di notificare all’utente il successo dell’operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico NERO. Batteria CR2032. | 57 | 10
Air2-KFERGO/SB | Radiocomando bidirezionale, serie ERGO, in grado di notificare all’utente il successo dell’operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico BIANCO. Batteria CR2032. | 57 | 10
Air2-KFPEBBLE/SR | Radiocomando bidirezionale, serie PEBBLE, in grado di notificare all’utente il successo dell’operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico ROSSO. Batteria CR2032. | 57 | 10
Air2-KFPEBBLE/SG | Radiocomando bidirezionale, serie PEBBLE, in grado di notificare all’utente il successo dell’operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico GRIGIO. Batteria CR2032. | 57 | 10
AIR2-KFPEBBLE/SB | Radiocomando bidirezionale, serie PEBBLE, in grado di notificare all’utente il successo dell’operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico BIANCO. Batteria CR2032. | 57 | 10
AIR2-KFPEBBLE/SA | Radiocomando bidirezionale, serie PEBBLE, in grado di notificare all’utente il successo dell’operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico BLU AVIO. Batteria CR2032. | 57 | 10
Air2-MC200/SB | Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico BIANCO. Completo di rivelatore d'urti e inclinazione, sensibilità sensore d'urto, inclinazione e ritardo inclinazione programmabili. Canali di segnalazione separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR2. | 81 | 10
Air2-MC200/SM | Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico MARRONE. Completo di rivelatore d'urti e inclinazione, sensibilità sensore d'urto, inclinazione e ritardo inclinazione programmabili. Canali di segnalazione separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR2. | 81 | 10
Air2-MC200/SN | Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico NERO. Completo di rivelatore d'urti e inclinazione, sensibilità sensore d'urto, inclinazione e ritardo inclinazione programmabili. Canali di segnalazione separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR2. | 81 | 10
Air2-MC300/B | Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico BIANCO. 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria Alcalina LR6 AA 1,5 V (STILO). | 75 | 10
Air2-MC300/M | Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico MARRONE. 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria Alcalina LR6 AA 1,5 V (STILO). | 75 | 10
Air2-MC300/N | Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico NERO. 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria Alcalina LR6 AA 1,5 V (STILO). | 75 | 10
Air2-MC400/B | Micro contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico bianco. Protezione: Antistrappo - Antiapertura - Antisabotaggio magnetico. Batteria CR2. (Solo per centrali Prime & Prime X) | 51 | 10
Air2-MC400/M | Micro contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico Marrone. Protezione: Antistrappo - Antiapertura - Antisabotaggio magnetico. Batteria CR2. (Solo per centrali Prime & Prime X) | 51 | 10
Air2-Flex2R/2I | Espansione domotica via radio bidirezionale. 2 Ingressi e 2 uscite max 5A @ 230 V. 11 diverse modalità di funzionamento. Alimentato con tensione di rete 230Vac. (Solo per centrali Prime & Prime X) | 92 | 10
Air2-FD100 | Rilevatore ottico di fumo wireless. Led di segnalazione stato. Sensibilità programmabile. Batteria CR17450. Comunicazione bidirezionale. | 150 | 10
Air2-SenseTH100/W | Sonda di temperatura via radio bidirezionale in contenitore termoplastico bianco. Isteresi programmabile. Completa di batteria CR2032. Solo per centrali PRIME (richiede BS200 Ver. 6.10 o superiore) | 65 | 10
Sistemi di comunicazione stand-alone
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
SmartLinkAdv/P | Avvisatore telefonico e digitale su linea PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Completo di box metallico. | 181 | 10
SmartLinkAdv/G | Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS 5 terminali programmabili. Completo di box metallico. | 273 | 10
SmartLinkAdv/GP | Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS e PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Completo di box metallico. | 307 | 10
SmartLink/Rem-Ant | Antenna remota (cavo mt.3). | 40 | 10
IPS12015 | Alimentatore opzionale per SmartLink. | 31 | 10
LinkUSBAB | Cavo USB di connessione tra PC e dispositivi INIM. | 14 | 10
GsmANT100B | Antenna GSM ad elevate prestazioni. Bianca. | 41 | 10
GsmANT200N | Antenna GSM ad elevate prestazioni completa di staffa fissaggio a muro e cavo da 3mt. Nera. | 61 | 10
SmartLinkAdv/PWB | Avvisatore telefonico e digitale su linea PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Solo scheda. | 165 | 10
SmartLinkAdv/GWB | Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS. 5 terminali programmabili. Solo scheda. | 254 | 10
SmartLinkAdv/GPWB | Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS e PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Solo scheda. | 289 | 10
Stazioni e moduli di alimentazione per centrali antintrusione serie SMARTLIVING & PRIME
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
ISOPOWER/B2 | Stazione di alimentazione su BUS 13,8V@2 + 1,2A per la ricarica delle batterie. Contenitore metallico (27,5 x 37,4 x 8,6 cm) per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. Isolatore di Bus integrato. 3 uscite O.C. 2 morsetti AUX pilotati da centrale. 6 led di segnalazione. Certificazione EN50131-6/3 IMQ. Solo per centrali PRIME (FW 3,10 o superiore). | 351 | 5
ISOPOWER/B5 | Stazione di alimentazione su BUS 13,8V@5 + 1,2A per la ricarica delle batterie. Contenitore metallico (37,5 x 46,6 x 6,2 cm) per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@18Ah. Isolatore di Bus integrato. 3 uscite O.C. 2 morsetti AUX pilotati da centrale. 6 led di segnalazione. Certificazione EN50131-6/3 IMQ. Solo per centrali PRIME (FW 3,10 o superiore). | 406 | 5
SPS12060XG3 | Stazione di alimentazione intelligente 13,8V@2,5 + 1,2A per la ricarica delle batterie. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. 3 uscite protette da corto circuito da 1,35Ah massimo. Uscite relè e O.C. per segnalazione guasti e sabotaggi. Certificazione EN50131-6/3 IMQ. | 310 | 5
SPS12160XG3 | Stazione di alimentazione intelligente 13,8V@5A + 1,2A per la ricarica della batterie. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. 3 uscite protette da corto circuito da 1,35Ah massimo. Uscite relè e O.C. per segnalazione guasti e sabotaggi. Certificazione EN50131-6/3 IMQ. | 354 | 5
BPS12060S | Alimentatore Switching 13,8V@3A in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. | 166 | 5
BPS12060G | Alimentatore Switching 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. | 175 | 5
BPS12160G | Alimentatore Switching 13,8V@5A +1,2A per ricarica batterie in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. | 293 | 5
IPS12060S | Alimentatore Switching 13,8V@3A. | 63 | 20
IPS12060G | Alimentatore Switching 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Per Smartliving1050X/G3, SPS12060XG3 e PRIME060/060L | 72 | 20
IPS12160G | Alimentatore Switching 13,8V@5A + 1,2A per ricarica batteria. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Per SmartLiving10100/G3, SPS12160XG3 e PRIMEXX0L. | 168 | 20
ProbeTH | Sonda termica per la regolazione della tensione di ricarica delle batterie in funzione della temperatura. | 18 | 10
Rilevatori Q-TECH
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
QIR100H | Rilevatore infrarosso passivo digitale. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 90°. Segnalazioni da LED escludibili. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Sensibilità programmabile Protezione antiapertura. Certificazione EN50131 Grado 2. | 21 | 40
QIRP100H | Rilevatore infrarosso passivo da interno. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Analisi digitale dei segnali. Copertura 15 m. Angolo di rivelamento 90°. Segnalazioni da LED escludibili. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Sensibilità programmabile Protezione antiapertura. Certificazione EN50131 Grado 2. | 21 | 40
QIR200H | Rilevatore infrarosso passivo da interno. PIR duale digitale. Copertura 15m. Analisi digitale dei segnali. Angolo di rivelamento 90°. Segnalazioni da LED escludibili. Compensazione della temperatura. Regolazione della sensibilità. Antiaccecamento. Conteggio degli impulsi. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea. Certificazione EN50131 Grado 2. | 23 | 40
QIRP200H | Rilevatore infrarosso passivo da interno. Immune agli animali fino a 25 Kg circa. Analisi digitale dei segnali. Copertura 15 m. Angolo di rivelamento 90°. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibile. Protezione antiapertura e antistrappo. Resistenze di fine linea. Certificazione EN50131 Grado 2. | 23 | 40
QDT200H-A | Rivelatore combinato infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 90°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. 3 LED di segnalazione escludibili. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea. Funzione AND/OR. Funzione “Smart-OR”. Certificazione EN50131 Grado 2. | 53 | 40
QDTP200H-A | Rivelatore combinato infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno. PIR duale digitale. Immune agli animali fino a 25 Kg circa. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 90°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. 3 LED di segnalazione escludibili. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea. Funzione AND/OR. Funzione “Smart-OR”. Certificazione EN50131 Grado 2. | 53 | 40
QDT200HM-A | Rilevatore doppia tecnologia. PIR duale digitale. Microonde basate su banda X. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Antimascheramento microonda. 3 LED di segnalazione escludibili. Protezione antiapertura e antistrappo. Funzione AND/OR. Funzione “Smart-OR”. Rilevazioni escludibili. Sensibilità sensori regolabili ed indipendenti. Certificazione EN50131 Grado 2. | 72 | 40
QDTP200HM-A | Rivelatore combinato infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno. PIR duale digitale. Immune agli animali fino a 25 Kg circa. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 90° Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Antimascheramento microonda. 3 LED di segnalazione escludibili. Protezione antiapertura e antistrappo. Funzione AND/OR. Funzione “Smart-OR”. Rilevazioni escludibili. Sensibilità sensori regolabili ed indipendenti. Certificazione EN50131 Grado 2. | 72 | 40
QDT200H3-A | Rilevatore doppia tecnologia. PIR duale digitale. Microonde basate su banda X. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 90°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Antimascheramento microonda. 3 LED di segnalazione escludibili. Protezione antiapertura e antistrappo. Funzione AND/OR. Funzione “Smart-OR”. Rilevazioni escludibili. Sensibilità sensori regolabili ed indipendenti. Autotest. Controllo LED da remoto. Certificazione EN50131 Grado 3. | 94 | 40
QDTP200H3-A | Rilevatore doppia tecnologia. PIR duale digitale. Microonde basate su banda X. Immune agli animali fino a 25 Kg circa. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 90°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Antimascheramento microonda. 3 LED di segnalazione escludibili. Protezione antiapertura e antistrappo. Funzione AND/OR. Funzione “Smart-OR”. Rilevazioni escludibili. Sensibilità sensori regolabili ed indipendenti. Autotest. Controllo LED da remoto. Certificazione EN50131 Grado 3. | 94 | 40
QDT500HB | Rivelatore doppia tecnologia effetto tenda 3m in contenitore termoplastico bianco . Per uso interno. LED di segnalazione. Analisi digitale dei segnali. Angolo di rilevamento 70°. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Segnalazioni da LED escludibili. Protezione antiapertura. Protezione a movimento/inclinazione. Antimascheramento. Rilevazioni escludibili. Sensibilità sensori regolabili ed indipendenti. Funzioni “AND” e “Smart-OR” per generazione allarme. Certificazione EN50131 Grado 2. | 83 | 50
QDT500HM | Rivelatore doppia tecnologia effetto tenda 3m in contenitore termoplastico marrone . Per uso interno. LED di segnalazione. Analisi digitale dei segnali. Angolo di rilevamento 70°. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Segnalazioni da LED escludibili. Protezione antiapertura. Protezione a movimento/inclinazione. Antimascheramento. Rilevazioni escludibili. Sensibilità sensori regolabili ed indipendenti. Funzioni “AND” e “Smart-OR” per generazione allarme. Certificazione EN50131 Grado 2. | 83 | 50
XEOLR3K9 | Resistenza di fine linea 3K9 (conf. 500) | 120 | 1
XEOLR6K8 | Resistenza di fine linea 6K8 (conf. 500) | 131 | 1
XEOLR510R | Resistenza di fine linea 510Ω (conf. 500) | 150 | 1
XEOLR1K | Resistenza di fine linea 1K (conf. 500) | 150 | 1
XEOLR1K5 | Resistenza di fine linea 1k5 (conf. 500) | 150 | 1
XEOLR2K4 | Resistenza di fine linea 2K4 (conf. 500) | 150 | 1
XEOLR5K6 | Resistenza di fine linea 5K6 (conf. 500) | 150 | 1
XBK100 | Supporto per rivelatore Xline (conf. 50) | 168 | 1
Rilevatori Bluvista
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
BIC100 | Rilevatore infrarosso passivo da soffitto, copertura 360°. Diametro di rivelamento 6m@3,6m di altezza. Led di allarme escludibile. Conta impulsi. Compensazione automatica della temperatura. | 23 | 20
Rilevatori per esterno
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
BDX-D060 | Barriera ottica a doppio raggio da 60 m, IP54. Tempo di intervento programmabile. | 142 | 10
BDX-T100 | Barriera ottica a triplo raggio da100 m, IP54. Tempo di intervento programmabile. | 206 | 10
BDX-Q200 | Barriera ottica a quadruplo raggio da 200 m, IP54. Tempo di intervento programmabile. | 340 | 10
BDX-HT | Kit riscaldatore per barriere BDX. | 20 | 10
QDT900H | Rivelatore da esterno doppia tecnologia IP54. E’ costituito da due lati con elettroniche completamente indipendenti DESTRA/SINISTRA (portata Max 20mt 10+10) con regolazioni separate e possibilità di escludere il singolo lato. Protezione Antiapertura - Antistrappo - Antimascheramento. Alimentazione 11,5÷14,5Vdc. | 199 | 10
QDT900W | Rivelatore da esterno doppia tecnologia IP54 a basso assorbimento universale. E’ costituito da due lati con elettroniche completamente indipendenti DESTRA/SINISTRA (portata Max 20mt 10+10) con regolazioni separate e possibilità di escludere il singolo lato. Protezione Antiapertura - Antistrappo - Antimascheramento. Alimentazione 3 Batteria Litio 3,6Vcc 2,6Ah. | 235 | 10
Air2-QDT900W | Rivelatore da esterno doppia tecnologia via radio serie Air2. IP54. E’ costituito da due lati con elettroniche completamente indipendenti DESTRA/SINISTRA (portata Max 20mt 10+10) con regolazioni separate e possibilità di escludere il singolo lato. Protezione Antiapertura - Antistrappo - Antimascheramento. Alimentazione 3 Batteria Litio 3,6Vcc 2,6Ah. | 308 | 10
SISTEMI DI SUPERVISIONE
SMARTLOOK
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
SmartLook/I01L | Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi antintrusione INIM. Licenza “lite” per la gestione di UNA centrale intrusione SmartLiving o UNA centrale intrusione Prime . LICENZA NON ESPANDIBILE. | 515 | 1
SmartLook/I01E | Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di UNA centrale intrusione SmartLiving o UNA centrale intrusione Prime. LICENZA ESPANDIBILE. | 1373 | 1
SmartLook/I02E | Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DUE centrali intrusione SmartLiving / Prime . LICENZA ESPANDIBILE. | 2233 | 1
SmartLook/I05E | Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di CINQUE centrali intrusione SmartLiving / Prime . LICENZA ESPANDIBILE. | 4290 | 1
SmartLook/I10E | Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DIECI centrali intrusione SmartLiving / Prime . LICENZA ESPANDIBILE. | 6863 | 1
HEVOLUTO
HEVOLUTO LICENZE SERVER
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
HV-SVLIC1K | Server Base Classic - Permette la gestione di allarmi antintrusione, antincendio, tecnologici. La gestione di sistemi TVCC (richiede licenza HV-SVIDLIC) e di controllo accessi (richiede licenza HV-SVACLIC) . Include 1 Client Operatore e 1000 data points (intrusione, rilevazione incendi e tecnologici ModBus TCP/IP). | VEDI LISTINO RIVELAZIONE INCENDI | 1
HV-SVLIC2K | Come HV-SVLIC1K ma include 2000 data points |  | 1
HV-SVIDLIC | Licenza Server Video che permette la gestione del sistema TVCC e delle sorgenti video (telecamere IP o DVR/NVR). Non include licenze per telecamere. |  | 1
HV-SVACLIC | Licenza Server Controllo Accessi che permette di gestire i sistemi di controllo accessi e dei varchi ad esso legati. Non include licenze varchi |  | 1
HEVOLUTO LICENZE AGIUNTIVE
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
HV-DP500LIC | Licenza per 512 data points. Richiede HV-SVLICxK. |  | 1
HV-DP1KLIC | Licenza per 1024 data points. Richiede HV-SVLICxK. |  | 1
HV-DP4KLIC | Licenza per 4096 data points. Richiede HV-SVLICxK. |  | 1
HV-DP10KLIC | Licenza per 10240 data points. Richiede HV-SVLICxK. |  | 1
HV-CAMLIC001 | Licenza per connessione ad 1 Telecamera. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC. |  | 1
HV-CAMLIC016 | Licenza per connessione a 16 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC. |  | 1
HV-CAMLIC036 | Licenza per connessione a 32 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC. |  | 1
HV-CAMLIC064 | Licenza per connessione a 64 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC. |  | 1
HV-CAMLIC128 | Licenza per connessione a 128 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC. |  | 1
HV-CAMLIC256 | Licenza per connessione a 256 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC. |  | 1
HV-ACD001 | Licenza per controllo singolo varco. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC. |  | 1
HV-ACD010 | Licenza per il controllo di 10 varchi. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC. |  | 1
HV-ACD025 | Licenza per il controllo di 25 varchi. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC. |  | 1
HV-ACD050 | Licenza per il controllo di 50 varchi. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC. |  | 1
HV-ACD100 | Licenza per il controllo di 100 varchi. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC. |  | 1
HV-CLI01 | Licenza aggiuntiva per 1 postazione Client. |  | 1
HV-CLI05 | Licenza aggiuntiva per 5 postazioni Clients. |  | 1
Accessori generici per centrali antintrusione
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
BTMD030142C123A00 | Batteria al litio 3V@1300 mAh CR123A per dispositivi Air2-MC100 & Air2-IR100 (prezzo unitario, conf. 20) | 5 | 20
BTMD030221B203200 | Batteria al litio 3V@220mAh CR2032 per dispositivi Air2-KF100. ( prezzo unitario, conf. 25) | 2 | 25
BTMD0302221745000 | Batteria al litio 3V@2200mAh CR17450 per dispositivi Air2-X(IR/DT)200W, Air2-DT200T, Air2-UT100, Air2-OTT100W, Air2-FD100, Air2-Aria ( prezzo unitario, conf. 20) | 7 | 20
INSPIN00CR2 | BATTERIA DI RICAMBIO Li-MnO2 BATTERY 3V 750mAh CR2 (40PCS) | 7 | 40
BTLS036143W346200 | Batteria al litio 3,6V @ 13Ah ER34615M per dispositivi Air2-Hedera-FX (prezzo unitario, conf. 5) | 32 | 5
SDBT0000ER17505M-1 | Batteria Li-SOCl2 3,6V 2800mAh 17x50,5mm (ER17505M) per Air2-Smarty/W | 11 | 10
REL1INT | Scheda 1 relè in scambio. Funzionamento 12 o 24Vdc. | 13 | 10
AUXREL32 | Scheda relè e distribuzione alimentazione, 2 relè pilotabili separatamente da O.C. Distribuzione dell'alimentazione su 3 uscite protette da termofusibile. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 38 | 10
Link232F9F9 | Cavo RS232 di connessione tra PC e dispositivi centrali. | 19 | 10
LinkIBus | Cavo di connessione temporanea tra dispositivi BUS e centrali. | 13 | 10
LinkUSB232CONV | Adattatore USB/RS232. | 22 | 10
LinkUSBAB | Cavo USB di connessione tra PC e dispositivi INIM. | 14 | 10
CP-SP | Distanziatori in plastica, di colore bianco, per centrali antintrusione, (conf. 50). | 66 | 1
CB-MC200B | Spessore in plastica BIANCO per distanziare dal muro la base del contatto Air2- MC200B. (conf. 50). | 60 | 1
CB-MC200M | Come CB‐MC200B ma di colore MARRONE per Air2- MC200M. (conf. 50). | 60 | 1
CB-MC200N | Come CB‐MC200B ma di colore NERO per Air2- MC200N. (conf. 50). | 60 | 1
KB-ALIEN/SB | Staffa di fissaggio/distanziale, di colore bianco, per la tastiera Alien/SB (conf. 18). | 48 | 1
KB-ALIEN/SN | Come KB‐ALIEN/SB ma dì colore nero per la tastiera Alien/SN (conf. 18). | 48 | 1
KB-ARIAB | Staffa di fissaggio/distanziale, di colore bianco, per tastiere Air2‐Aria/W o Aria/H. (conf. 12). | 44 | 1
InVista
Telecamere IP serie Lite
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
CB20FSW | Telecamera IP Bullet WIFI 2MP, sensore 1/2.9" CMOS Progressive Scan, ottica fissa 2,8mm. Day/Night ICR, Sensibilità 0.01 lux (F2.0, AGC ON), DWDR, S/N ratio >52dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 1920x1080@25fps. Doppio stream. Supporta eventi di Video Analisi Human Body detection. Funzioni supplementari: White Balance, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Flip, Motion Detection, Tampering, Audio Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica InVista. Illuminatore integrato Smart IR 30m, Slot per SD Card (fino a 128GB), microfono integrato. Staffa integrata per installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc | 137 | 20
CM20FSW | Telecamera IP Minidome WIFI 2MP, sensore 1/2.9" CMOS Progressive Scan, ottica fissa 2,8mm. Day/Night ICR, Sensibilità 0.01 lux (F2.0, AGC ON), DWDR, S/N ratio >52dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 1920x1080@25fps. Doppio stream. Supporta eventi di Video Analisi Human Body detection. Funzioni supplementari: White Balance, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Flip, Motion Detection, Tampering, Audio Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica InVista. Illuminatore integrato Smart IR 30m, Slot per SD Card (fino a 128GB), microfono integrato. Installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc | 137 | 20
CB40FS | Telecamera IP Bullet 4MP, sensore 1/3" CMOS Progressive Scan, ottica fissa 2,8mm. Day/Night ICR, Sensibilità 0.003 lux (F1.6, AGC ON), True WDR 120dB, S/N ratio >56dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 2688x1520@25fps. Doppio stream. Supporta eventi di Video Analisi Smart Functions (Cross Line, Intrusion Detection). Funzioni supplementari: White Balance, Corridor mode, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Flip, Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering, Audio Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica InVista. Illuminatore integrato Smart IR 50m, Slot per SD Card (fino a 256GB), microfono integrato. Staffa integrata per installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc o PoE | 152 | 20
CM40FS | Telecamera IP Minidome 4MP, sensore 1/3" CMOS Progressive Scan, ottica fissa 2,8mm. Day/Night ICR, Sensibilità 0.003 lux (F1.6, AGC ON), True WDR 120dB, S/N ratio >56dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 2688x1520@25fps. Doppio stream. Supporta eventi di Video Analisi Smart Functions (Cross Line, Intrusion Detection). Funzioni supplementari: White Balance, Corridor mode, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Flip, Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering, Audio Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica InVista. Illuminatore integrato Smart IR 30m, Slot per SD Card (fino a 256GB), microfono integrato. Installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc o PoE | 152 | 20
CB40VS | Telecamera IP Bullet 4MP, sensore 1/3" CMOS Progressive Scan, ottica varifocal motorizzata 2,8-12mm AF. Day/Night ICR, Sensibilità 0.003 lux (F1.6, AGC ON), True WDR 120dB, S/N ratio >56dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 2688x1520@25fps. Doppio stream. Supporta eventi di Video Analisi Smart Functions (Cross Line, Intrusion Detection). Funzioni supplementari: White Balance, Corridor mode, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Flip, Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering, Audio Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica InVista. Illuminatore integrato Smart IR 50m, Slot per SD Card (fino a 256GB), microfono integrato. Staffa integrata per installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc o PoE | 244 | 20
CM40VS | Telecamera IP Minidome 4MP, sensore 1/3" CMOS Progressive Scan, ottica varifocal motorizzata 2,8-12mm AF. Day/Night ICR, Sensibilità 0.003 lux (F1.6, AGC ON), True WDR 120dB, S/N ratio >56dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 2688x1520@25fps. Doppio stream. Supporta eventi di Video Analisi Smart Functions (Cross Line, Intrusion Detection). Funzioni supplementari: White Balance, Corridor mode, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Flip, Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering, Audio Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica InVista. Illuminatore integrato Smart IR 40m, Slot per SD Card (fino a 256GB), microfono integrato. Installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc o PoE | 244 | 20
Telecamere IP serie Pro
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
CB40FD | Telecamera IP Bullet 4MP, sensore 1/3" CMOS Progressive Scan, ottica fissa 2,8mm. Day/Night ICR, Sensibilità 0.002 lux (F1.6, AGC ON), True WDR 120dB, S/N ratio >56dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 2688x1520@25fps. Triplo stream. Supporta eventi di Video Analisi Deep Learning (Cross Line, Intrusion Detection, Enter Area, Leave Area). Funzioni supplementari: White Balance, Corridor mode, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Flip, Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering, Audio Detection, People Counting, Face Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica InVista. Illuminatore integrato Smart IR 40m, Slot per SD Card (fino a 256GB), microfono integrato. Staffa integrata per installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc o PoE | 221 | 20
CM40FD | Telecamera IP Minidome 4MP, sensore 1/3" CMOS Progressive Scan, ottica fissa 2,8mm. Day/Night ICR, Sensibilità 0.002 lux (F1.6, AGC ON), True WDR 120dB, S/N ratio >56dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 2688x1520@25fps. Triplo stream. Supporta eventi di Video Analisi Deep Learning (Cross Line, Intrusion Detection, Enter Area, Leave Area). Funzioni supplementari: White Balance, Corridor mode, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Flip, Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering, Audio Detection, People Counting, Face Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica InVista. Illuminatore integrato Smart IR 30m, Slot per SD Card (fino a 256GB), microfono integrato. Installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc o PoE | 221 | 20
CB40FDSC | Telecamera IP Bullet 4MP, sensore 1/2.7" CMOS Progressive Scan, ottica fissa 2,8mm. Day/Night ICR, Sensibilità 0.002 lux (F1.6, AGC ON), True WDR 120dB, S/N ratio >56dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 2688x1520@25fps. Triplo stream. Supporta eventi di Video Analisi Deep Learning (Cross Line, Intrusion Detection, Enter Area, Leave Area). Funzioni supplementari: White Balance, Corridor mode, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Flip, Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering, Audio Detection, People Counting, Face Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica InVista. Illuminatore integrato Smart IR e White LED 30m, supporta 3 modalità di illuminazione (solo IR, solo White LED o Dual Light). In caso di allarme da evento di video analisi attiva i LED a luce bianca e diffonde messaggi audio pre-registrati. Slot per SD Card (fino a 256GB), microfono e speaker integrati. Staffa integrata per installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc o PoE | 249 | 20
CM40FDSC | Telecamera IP Minidome 4MP, sensore 1/2.7" CMOS Progressive Scan, ottica fissa 2,8mm. Day/Night ICR, Sensibilità 0.002 lux (F1.6, AGC ON), True WDR 120dB, S/N ratio >56dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 2688x1520@25fps. Triplo stream. Supporta eventi di Video Analisi Deep Learning (Cross Line, Intrusion Detection, Enter Area, Leave Area). Funzioni supplementari: White Balance, Corridor mode, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Flip, Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering, Audio Detection, People Counting, Face Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica InVista. Illuminatore integrato Smart IR e White LED 30m, supporta 3 modalità di illuminazione (solo IR, solo White LED o Dual Light). In caso di allarme da evento di video analisi attiva i LED a luce bianca e diffonde messaggi audio pre-registrati. Slot per SD Card (fino a 256GB), microfono e speaker integrati. Installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc o PoE | 249 | 20
CB40VD | Telecamera IP Bullet 4MP, sensore 1/3" CMOS Progressive Scan, ottica varifocal motorizzata 2,7-13,5mm AF. Day/Night ICR, Sensibilità 0.002 lux (F1.6, AGC ON), True WDR 120dB, S/N ratio >56dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 2688x1520@25fps. Triplo stream. Supporta eventi di Video Analisi Deep Learning (Cross Line, Intrusion Detection, Enter Area, Leave Area). Funzioni supplementari: White Balance, Corridor mode, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Flip, Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering, Audio Detection, People Counting, Face Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica InVista. Illuminatore integrato Smart IR 50m, Slot per SD Card (fino a 256GB), 1/1 ingresso/uscita audio, 1/1 ingresso/uscita di allarme. Staffa integrata per installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc o PoE | 356 | 20
CM40VD | Telecamera IP Minidome 4MP, sensore 1/3" CMOS Progressive Scan, ottica varifocal motorizzata 2,7-13,5mm AF. Day/Night ICR, Sensibilità 0.002 lux (F1.6, AGC ON), True WDR 120dB, S/N ratio >56dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 2688x1520@25fps. Triplo stream. Supporta eventi di Video Analisi Deep Learning (Cross Line, Intrusion Detection, Enter Area, Leave Area). Funzioni supplementari: White Balance, Corridor mode, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Flip, Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering, Audio Detection, People Counting, Face Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica invista. Illuminatore integrato Smart IR 40m, Slot per SD Card (fino a 256GB), microfono integrato. Installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc o PoE | 356 | 20
CB40WASSC | Telecamera panoramica IP Bullet 4MP Wide Angle 160°, sensore 1/2,9" CMOS Progressive Scan, doppia ottica fissa 4mm. Day/Night, Sensibilità 0.0005 lux (F1.0, AGC ON), DWDR, S/N ratio >56dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 3840x1080@25fps (20fps con Human Body Detection ON). Doppio stream. Supporta eventi di Video Analisi Human Body detection. Funzioni supplementari: White Balance, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Motion Detection, Tampering, Audio Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica InVista. Illuminatore integrato White LED 30m, Slot per SD Card (fino a 256GB), doppio microfono e speaker integrati, 1/1 ingresso/uscita di allarme. Staffa integrata per installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc o PoE | 420 | 12
NVR InVista
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
NVR041PK | Network Video Recorder 4 canali IP con switch 4 PoE integrato, algoritmo di compressione Ultra H265, supporto risoluzione max 8MP in registrazione, in/out bandwidth 80/64MBps (Dual Stream Recording). Supporto Eventi By-Camera da max 4 canali (Cross Line Detection, Intrusion Detection, Enter Area, Leave Area, Ultra Motion Detection, Human Body Detection). Playback manuale/time o con ricerca da Video Analisi, Eventi e Smart Search. Supporta firmware dedicato all'integrazione con la Video Verifica InVista Inim. Supporta l'invio di stringhe HTTP in caso di evento verso centrali di Allarme Inim o sistemi di terze parti. Onvif compliant profilo S, NDAA compliant. 1 uscita video HDMI e VGA, 1 interfaccia Sata (Hard Disk escluso), 1/1 ingresso/uscita audio, 2 interfacce USB (per backup su memoria esterna), 1 interfaccia Lan. Architettura Fanless. Alimentatore incluso | 247 | 8
NVR081PK | Network Video Recorder 8 canali IP con switch 8 PoE integrato, algoritmo di compressione Ultra H265, supporto risoluzione max 8MP in registrazione, in/out bandwidth 80/64MBps (Dual Stream Recording). Supporto Eventi By-Camera da max 8 canali (Cross Line Detection, Intrusion Detection, Enter Area, Leave Area, Ultra Motion Detection, Human Body Detection). Playback manuale/time o con ricerca da Video Analisi, Eventi e Smart Search. Supporta firmware dedicato all'integrazione con la Video Verifica InVista Inim. Supporta l'invio di stringhe HTTP in caso di evento verso centrali di Allarme Inim o sistemi di terze parti. Onvif compliant profilo S, NDAA compliant. 1 uscita video HDMI e VGA, 1 interfaccia Sata (Hard Disk escluso), 1/1 ingresso/uscita audio, 2 interfacce USB (per backup su memoria esterna), 1 interfaccia Lan. Architettura Fanless. Alimentatore incluso | 327 | 8
NVR161K | Network Video Recorder 16 canali IP, algoritmo di compressione Ultra H265, supporto risoluzione max 8MP in registrazione, in/out bandwidth 80/64MBps (Dual Stream Recording). Supporto Eventi By-Camera (Cross Line Detection, Intrusion Detection, Enter Area, Leave Area, Ultra Motion Detection, Human Body Detection). Playback manuale/time o con ricerca da Video Analisi, Eventi e Smart Search. Supporta firmware dedicato all'integrazione con la Video Verifica InVista Inim. Supporta l'invio di stringhe HTTP in caso di evento verso centrali di Allarme Inim o sistemi di terze parti. Onvif compliant profilo S, NDAA compliant. 1 uscita video HDMI e VGA, 1 interfaccia Sata (Hard Disk escluso), 1/1 ingresso/uscita audio, 2 interfacce USB (per backup su memoria esterna), 1 interfaccia Lan. Architettura Fanless. Alimentatore incluso | 223 | 10
NVR162X | Network Video Recorder 16 canali IP, algoritmo di compressione Ultra H265, supporto risoluzione max 16MP in registrazione, in/out bandwidth 320/160MBps (Dual Stream Recording). Supporto Eventi By-Camera (Cross Line Detection, Intrusion Detection, Enter Area, Leave Area, Ultra Motion Detection, Human Body Detection) e Extra Features*. Playback manuale/time o con ricerca da Video Analisi, Eventi e Smart Search. Supporta firmware dedicato all'integrazione con la Video Verifica InVista Inim. Supporta l'invio di stringhe HTTP in caso di evento verso centrali di Allarme Inim o sistemi di terze parti. Onvif compliant profilo S, NDAA compliant. 1 uscita video HDMI e VGA, 2 interfacce Sata (Hard Disk escluso), 1/1 ingresso/uscita audio, 8/2 ingressi/uscite di allarme locali, 3 interfacce USB, 2 interfacce Lan. Alimentatore incluso | 479 | 5
NVR322X | Network Video Recorder 32 IP canali, algoritmo di compressione Ultra H265, supporto risoluzione max 16MP in registrazione, in/out bandwidth 320/160MBps (Dual Stream Recording). Supporto Eventi By-Camera da (Cross Line Detection, Intrusion Detection, Enter Area, Leave Area, Ultra Motion Detection, Human Body Detection) e Extra Features*. Playback manuale/time o con ricerca da Video Analisi, Eventi e Smart Search. Supporta firmware dedicato all'integrazione con la Video Verifica InVista Inim. Supporta l'invio di stringhe HTTP in caso di evento verso centrali di Allarme Inim o sistemi di terze parti. Onvif compliant profilo S, NDAA compliant. 1 uscita video HDMI e VGA, 2 interfacce Sata (Hard Disk escluso), 1/1 ingresso/uscita audio, 8/2 ingressi/uscite di allarme locali, 3 interfacce USB (per backup su memoria esterna), 2 interfacce Lan. Alimentatore incluso | 559 | 5
NVR162PX | Network Video Recorder 16 canali IP con switch 16 PoE integrato, algoritmo di compressione Ultra H265, supporto risoluzione max 16MP in registrazione, in/out bandwidth 320/160MBps (Dual Stream Recording). Supporto Eventi By-Camera da (Cross Line Detection, Intrusion Detection, Enter Area, Leave Area, Ultra Motion Detection, Human Body Detection) e Extra Features*. Playback manuale/time o con ricerca da Video Analisi, Eventi e Smart Search. Supporta firmware dedicato all'integrazione con la Video Verifica InVista Inim. Supporta l'invio di stringhe HTTP in caso di evento verso centrali di Allarme Inim o sistemi di terze parti. Onvif compliant profilo S, NDAA compliant. 1 uscita video HDMI e VGA, 2 interfacce Sata (Hard Disk escluso), 1/1 ingresso/uscita audio, 8/2 ingressi/uscite di allarme locali, 3 interfacce USB, 1 interfaccia Lan. Alimentazione 100-240Vac | 719 | 5
Accessori meccanici
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | MULTIPLI D'ORDINE
JB03G | Box di giunzione per Minidome, 108,6x36mm (Ø x P) | 15 | 72
JB03H | Box di giunzione per Minidome, 126x36mm (Ø x P) | 18 | 54
JB05A | Box di giunzione per Bullet camera, 93x93x39mm (BxHxP) | 18 | 48
JB06A | Box di giunzione per Bullet camera, 104x104x55,5mm (BxHxP) | 25 | 60
JB07D | Box di giunzione per Bullet camera, 125x125x55mm (BxHxP) | 36 | 24
JB05B | Box di giunzione per Bullet camera, 104,4x54,5mm (Ø x P) | 24 | 60
UP06 | Adattatore da palo, 127x136x62,4mm (BxHxP), diametro palo 67-127mm | 18 | 18
UP06B | Adattatore da palo, 99x90x38mm (BxHxP), diametro palo 67-127mm | 13 | 36
UP06C | Adattatore da palo, 136x127x62,5mm (BxHxP), diametro palo 67-127mm | 18 | 18
WM03B | Supporto da parete per Minidome, 126x126x188mm (BxHxP) | 29 | 18
WM03D | Supporto da parete per Minidome, 126,7x126,4x183,4mm (BxHxP) | 29 | 18
JB07/WM03F | Supporto da parete completo di box di giunzione per Minidome, 125x125x233mm (BxHxP) | 47 | 18
JB07/WM03G | Supporto da parete completo di box di giunzione per Minidome, 126,7x126,4x228,4mm (BxHxP) | 47 | 18
A01 | Passacavo da esterno, 37x46mm (Ø x P) | 3 | 520
UC08C | Adattatore ad angolo, 137x127x116mm (BxHxP) | 29 | 20