## pnTemp (hidden)
Y axis | X axis | Cells | Title | Border | Totals | Slicers | Slicer-Drilled

## Listino Installatori
PRODOTTO | CODICE | DESCRIZIONE | note | Qtà per cartone | Listino Installatore IVA esclusa
Centrali
LightSYS PLUS
Centrale Super Ibrida 8 -512 zone | RP432MP0000A | LightSYS PLUS, solo PCB, Da 8 a 512 zone (3 BUS RISCO indipendenti), Fino a 256 zone radio radio, Partizioni: 32, Gruppi per partizioni: 4, Uscite programmabili: da 4 a 196, umeri FM Seguimi: 64, Telecomandi radio: 256 (bidirezionali), Risposta zona: 1msec, 10msec, 400 msec, 1 sec, e fino a 4 ore ad intervalli di ½ ORA, Comunicazione remota degli eventi: a Contact ID, SIA, SIA IP, SIA + Text, Resistenze di fine linea: completamente selezionabili, Codici Utente: 500, Memoria Eventi: 2000, Tastiere cablate: 32, Tastiere Radio: 32, Comunicazione: Modulo IP e Wi-Fi integrati, GSM 2G/4G ad innesto, Lettori chiave di prossimità: 64, Lettori per Controllo Accessi: 32, Certificazione IMQ EN50131 Grado 3 e EN50131 Grado 2 | IMQ EN Grado 2 e 3 | 30 | 290
Accessori per LightSYS PLUS
Contenitori | RP432BP2000A | Contenitore policarbonato piccolo per LightSYS+, con kit tamper e cavo 220VAC. Può contenere solo l'alimentatore RP432PS25NCA (NO l'RP432PS45NCA), EN Grado 2. Colore Bianco, Dimensioni (LxAxP): 290 x 255 x 100 mm |  | 5 | 54
| RP432BP3000A | Contenitore grande per LightSYS+, con kit tamper e cavo 220VAC. Base in policarbonato e coperchio in metallo. EN Grado 2 e 3. Può contenere sia l'alimentatore RP432PS25NCA che RP432PS45NCA. Colore Bianco Dimensioni (LxAxP): 400 x 320 x 115 mm |  | 4 | 143
| RP432BP4000A | Contenitore policarbonato grande per LightSYS+, con kit tamper e cavo 220VAC. Può contenere sia l'alimentatore RP432PS25NCA che RP432PS45NCA. EN Grado 2 e 3. Colore Bianco Dimensioni (LxAxP): 400 x 320 x 115 mm |  | 4 | 93
Alimentatori per box | RP432PS25NCA | Alimentatore 2,5A per contenitori RP432BP2000A, RP432BP3000A, RP432BP4000A. Senza cavo 220VAC |  | 16 | 44
| RP432PS45NCA | Alimentatore 4,5A per contenitori RP432BP3000A, RP432BP4000A. Senza cavo 220VAC. |  | 16 | 54
| RP432EPS350A | Controllore alimentatore remoto, 3,5A, collegamento su Bus, solo modulo controllore (no contenitore RP432BP4000A o RP432BP3000A, no alimentatore RP432PS45NCA). |  | 20 | 100
Tastiere | RP432KPT000A | Tastiera grafica RisControl, compatibile con LightSYS+, ProSYS™ Plus e LightSYS2 (con ultima versione firmware), supporta VUpoint/VUpoint AI e consente personalizzazione per singolo utente. Accesso semplificato alle funzionalità della tastiera. Non supporta la programmazione tecnica. Supporta la Video Verifica abilitata dal Cloud (Live/Registrato). Connettore rimuovibile per un cablaggio semplice. Certificata Grado 3. Aggiornamenti Software automatizzati via Wi-Fi. Dimensioni (LxAxP): 208 x 129 x 24mm |  | 10 | 460
| RP432KP0000A | Tastiera LCD compatibile con LightSYS+ (e con le precedenti ProSYS™ Plus e LightSYS2), LCD ad Icone, Retroilluminazione blu, Supporto multilingua, Tastiera con tasti in gomma Dimensioni (LxAxP): 85 mm x 150 mm x 30 mm |  | 50 | 110
Tastiere con prossimità | RP432KPTP00A | Tastiera grafica RisControl con lettore di prossimità a 13,56MHz, compatibile con LightSYS+, ProSYS PLUS e LightSYS2 (con ultima versione firmware), supporta VUpoint e consente la personalizzazione per singolo utente. NON supporta la programmazione tecnica, Tag non inclusi. Dimensioni (LxAxP): 208 x 129 x 24mm |  | 10 | 507
| RPKELPWT000B | Tastiera touch Elegant bianca per LightSYS+ (e con le precedenti ProSYS™ Plus e LightSYS2), con lettore di prossimità a 13,56 MHz., Display 2 x 16 caratteri, Volume, Contrasto e Retroilluminazione regolabile, Tamper antiapertura e antirimozione, Tag non inclusi, Dimensioni (LxAxP): 176 mm x 130 mm x 25 mm |  | 10 | 288
| RPKELPB0000B | Tastiera touch Elegant nera per LightSYS+ (e con le precedenti ProSYS™ Plus e LightSYS2), Stesse caratteristiche del modello RPKELPWT000B. |  | 10 | 288
| RAKELFLUSH0A | Kit di montaggio ad incasso per tastiere serie Elegant, Disponibile nei colori bianco, nero o grigio, Semplice da installare, Progettato per supportare il tamper anti-rimozione della tastiera Elegant per le installazioni ad alta sicurezza |  | 10 | 40
| RP432KPP200D | Tastiera LCD PANDA compatibile con LightSYS+ (e con le precedenti ProSYS™ Plus e LightSYS2), LCD ad Icone, con lettore di prossimità integrato (Tag non forniti), Tastiera con tasti in plastica, Dimensioni (LxAxP) 102mm x 178 mm x 37mm |  | 10 | 196
Inseritore | RP128PKR300A | Lettore Chiave di prossimità Universale (solo PCB), può essere alloggiato in qualsiasi tappo cieco elettrico, Fornito completo di 2 Tag di Prossimità, frequenza 13,56MHz. |  | 10 | 76
Controllo Accessi | RP432DOR000A | Lettore di prossimità per controllo accessi, collegamento su BUS di LigtSYS+, Frequenza 13,56MHz, Grado protezione IP68 |  | 10 | 125
TAG | RP200KT0000A | Tags di Prossimità a 13,56MHz (10 pezzi) |  | 50 | 96
| RP200KT2000A | Tags di Prossimità a 13,56MHz (2 pezzi) |  | 50 | 20
Moduli Comunicazione | RP432G4V1EUA | Modulo ad innesto 4G Multi-Socket, compatibile con LightSYS+, ProSYS PLUS e LightSYS2 (con ultima versione firmware), supporta voce, SMS e dati, con guscio in plastica, fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato. |  | 50 | 330
| RP432G200GLA | Modulo ad innesto 2G Multi-Socket, compatibile con LightSYS+, ProSYS PLUS e LightSYS2 (con ultima versione firmware), con guscio in plastica, fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato. |  | 50 | 138
| RP512ECOB00A | Interfaccia CoB per collegare i GSM RISCO sul BUS di LightSYS+ (e precedenti ProSYS™ Plus e LightSYS2). GSM non fornito. Non supporta la voce. |  | 50 | 87
| RCGSM4G1000A | Antenna esterna per 4G con 3m di cavo. Fornita con cavo di connessione tra modulo GSM e contenitore. |  | 55 | 51
| RC432GSM4G0A | Antenna esterna per 4G, con cavo adattatore, indispensabile per contenitore di metallo RP432BP3000A |  | 24 | 31
| RC432WIFI00A | Antenna WiFi con cavo connessione |  | 24 | 88
| RP432EV00ITB | Modulo vocale interattivo, menu vocale guidato, messaggi pre registrati per tutte le zone, partizioni e uscite. Operatività da remoto: inserimento/disinserimento, acquisizione eventi, attivazione uscite ecc. |  | 10 | 115
| RP432PSTN00A | Modulo PSTN per LightSYS + |  | 50 | 99
| RP512GKNX00A | Interfaccia KNX e Modbus, compatibile con LightSYS PLUS e LightSYS Air: dialoga via IP con le centrali. |  |  | 1081
Moduli Ingresso | RP432EWV800B | Ricevitore radio a 32 zone, 868MHz, collegamento BUS, mono e bidirezionale, supporto verifica video radio. |  | 50 | 189
| RP432EWS800A | Ricevitore radio a 32 zone, 868MHz, collegamento BUS, mono e bidirezionale, SENZA supporto verfica video radio. |  | 50 | 182
| RP432EZ8000C | Modulo Espansione Ingressi: 8 Zone Cablate, ingressi NO/NC, EOL, DEOL, TEOL e valori resistenze programmabili, risposta zone fino a 1 ms per contatti a fune per le tapparelle, collegamento su Bus. |  | 80 | 88
| RP128EZ0100A | Modulo Espansione singola zona Bus, ingresso NO/NC, EOL, DEOL, TEOL, valori resistenze NON programmabili, permette di collegare qualunque sensore convenzionale al BUS RISCO, ad eccezione dei sensori a filo per tapparelle, che NON sono supportati. |  | 50 | 22
| RP128EZB000B | Modulo Espansione Ingressi, aggiunge 32 zone Indirizzabili su Bus, crea un nuovo BUS su cui aggiunge ulteriori 32 sensori BUS, il nuovo BUS è isolato elettricamente dal BUS principale, non gestisce altri tipi di moduli (tastiere, sirene, ecc.). |  | 50 | 168
Modulo Uscite | RP296E04000A | Modulo Espansione Uscite a 4 Relè (12V, 3A), programmazione singole relè come NC, NO, memorizzato o impulsivo, programmabile per qualsiasi evento generato dalla centrale. |  | 75 | 115
Contenitore per moduli | RP128B50000A | Contenitore Plastico ABS per qualsiasi modulo aggiuntivo per LightSYS+ (e precedenti ProSYS PLUS e LightSYS). Con Dispositivo antiapertura e antirimozione. Dimensioni (LxAxP): 195 x 150 x 60 mm |  | 20 | 55
Smart Home
Tastiera con z-wave
| RP432KPTZEUA | Tastiera grafica RisControl con modulo z-wave plus, integrazione smart home totale con LightSYS+, solo parziale con ProSYS PLUS e LightSYS2 (con ultima versione firmware), supporta VUpoint e consente la personalizzazione per singolo utente. NON supporta la programmazione tecnica. Gestisce oltre 200 moduli z-wave, 128 scenari/regole che si definiscono direttamente dalla tastiera (senza bisogno di PC) e 32 stanze. Backup settimanale automatico su cloud della programmazione smart home. EN G3 |  | 1 | 672
| RP432PSRC00A | Alimentatore 5Vdc/2A, da presa EU/UK/US/AU a USB-C, Bianco |  |  | 25
| RP432PS3ANPA | Adattatore RisControl da 100 -240VAC a 14.4VDC/3A, Senza presa. Adatto per il collegamento ai morsetti della tastiera. |  | 40 | 40
Moduli z-wave
| 1RPZWVP868EUG | Smart Plug schuko FIBARO (NO RISCO) |  |  | 110
| RPZWSW868EUA | Micro Modulo ON/OFF (con uscita a 220 Vac) in grado di controllare una sorgente luminosa tramite la rete Z-Wave |  |  | 79
| 1RPZWVR868EUD | Modulo universale dimmer FIBARO (NO RISCO) |  |  | 63
| RPZWSH868EUA | Micro Modulo per Tapparelle in grado di controllare la movimentazione anche in percentuale della tapparella tramite rete Z-Wave |  |  | 92
| RPZWBO868EUA | Termostato con uscita relè C-NC-NO max 3A. Alimentazione 85~260 VAC 50/60 Hz |  |  | 230
| RPZWTH868EUA | Termostato con uscita relè C-NC-NO max 1A. Alimentazione 4 Batterie Tipo AA |  |  | 230
| RPZWIR868EUA | Termostato con IR per comandare condizionatori/Split e uscita con comando Z-Wave per modulo relè (non fornito). Alimentato con batteria ricaricabile 5V USB Tipo-C |  |  | 181
| RPIM5861200A | Adattatore scatola incasso tipo 503 per il termostato RPZWBO868EUA |  |  | 10
Connettività per Cloud RISCO
SIM RISCO | RP201SIM000A | Confezione 1 SIM dati (50Mb al mese) e voce (30 min al mese) | Fornita gratuitamente, uso a pagamento. Per installatore rivenditore: attivazione 2€, Basic+SIM dati 2,20€ al mese, 22€ all'anno, Basic+Dat+Voce 2,70€ al mese, 27€ all'anno. Per l'utente finale: no attivazione, Plus1 connect (Basic+Dati) 39,99€ all'anno, Plus 1 audio connect (Basic+Dati+Voce) 48,90€ all'anno
LightSYS Air
Solo Centrale | RW432M08000A | LightSYS Air, solo centrale bianca, NO voce, Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni. |  |  | 280
| RW432M08B00A | LightSYS Air, solo centrale nera, NO voce, Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni. |  |  | 280
| RW432MV8000A | LightSYS Air, solo centrale bianca, voce, Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni. |  |  | 330
| RW432MV8B00A | LightSYS Air, solo centrale nera, voce, Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni. |  |  | 330
| RW432M08200A | LightSYS Air, solo centrale bianca, NO voce, GSM 4G, Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni. |  |  | 335
| RW432MV8200A | LightSYS Air, solo centrale bianca, voce, GSM 4G, Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni. |  |  | 386
Tastiera radio anche per LightSYS+ | RW432KPP802A | Tastiera Radio PANDA Bidirezionale BIANCA con Prossimità (NO tag), 868MHz, solo per LightSYS+ (serve l'espansione radio con canale video RP432EWV800A) e LghtSYS Air |  |  | 197
| RW432KPP8B2A | Tastiera Radio PANDA Bidirezionale NERA con Prossimità (NO tag), 868MHz, solo per LightSYS+ (serve l'espansione radio con canale video RP432EWV800A) e LghtSYS Air |  |  | 197
| RA332KPFM00A | Kit montaggio ad incaso tastiera PANDA radio |  | 24 | 40
Modulo I/O | RW132I04000A | Modulo 4 ingressi/4 uscite con Interfaccia X10 |  | 10 | 185
Ripetitore | RW132XWR800A | Ripetitore bidirezionale, 32 zone, ripete anche sensori con fotocamera e telecomandi, max 4 per centrale. Per l'utilizzo su LightSYS+ (ultima versione firmware), serve l'espansione radio con canale video RP432EWV800A. |  | 10 | 144
Modulo comunicazione | RW432G4V1EUA | Modulo ad innesto 4G Multi-Socket per LightSYS Air, supporta voce, SMS e dati, con guscio in plastica, fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato |  | 50 | 330
Sensori con Foto/Videocamera utilizzabili con LightSYS AIR e LightSYS PLUS
| RWX95CMP800C | eyeWAVE™ bianco - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale con fotocamera. Frequenza 868MHz, Copertura PIR 12m a grandangolo, Sensibilità fotocamera: 0 Lux (oscurità totale), fotocamera con risoluzione QVGA con campo visivo di 85°, Tipo Batteria: 2xCR123, Quando il sistema è disattivato, gli eventi sono ignorati per salvaguardare la durata delle batterie, Trasmissione immagini a richiesta da uno smartphone o via web browser, Due canali RF indipendenti con antenne separate: uno per il controllo, l’altro per la trasmissione delle immagini Autonomia batteria: 3 anni con un normale utilizzo, Immunità agli animali fino a 36 Kg, Dimensioni (LxAxP): 67.5 x 132 x 56 mm |  | 40 | 191
| RWX95CMP8BLC | eyeWAVE™ nero - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale con fotocamera. Frequenza 868MHz, Stesse caratteristiche del modello RWX95CMP800C |  | 40 | 191
| RWX95CM8000C | eyeWAVE™ bianco - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale con fotocamera. Frequenza 868MHz. Stesse caratteristiche del modello RWX95CMP800C ma senza immunità agli animali fino a 36 Kg |  | 40 | 191
| RWX98VPP800A | eyeWAVE™ - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale con Videocamera HD. Frequenza 868MHz. Stesse caratteristiche del modello RWX95CMP800C ma con videocamera: in presenza di connessione Wi-Fi, in caso di allarme, viene inviata una clip video e si può attivare il video real time da remoto. In mancanza di connessio Wi-Fi, si comporta come il sensore RWX95CMP800C ed invia foto. | Presto disponible |  | 310
| RWX350DC800B | Beyond DT Radio Bidirezionale con fotocamera HD con sensibilità 0 Lux (oscurità totale), Copertura 12m, 90°,Altezza di installazione 1.8m - 2.7m, Microonda in banda K con tecnologia SRT, 2 PIR con tecnologia DCT, Durata batteria 3 anni, Tamper Antiapertura e rimozione, Accelerometro a 3-assi, Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo, Immunità animali: Animali fino a 35cm di altezza, Protezione Ambientale IP 65, Snodi opzionali disponibili (vedi pagina 16), Dimensioni (LxAxP) 90 x 167 x 88 mm |  | 18 | 440
Vupoint AI
Telecamere Wi-Fi con AI per sistema VUpoint
Abbinabile ad ogni centrale RISCO connessa al cloud RISCO | RVCM51W320RA | Telecamera IP Bullet AI, IP64, 4MP, sensore immagine CMOS 1/3", H264, H265, 2.8mm /F1.6, solo WiFi (no LAN), WDR, colori brillanti, illuminatore IR da 25m, illuminatore luce bianca 20m, strobo rosso e blu, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante. Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, intrusione, accesso/uscita zona. Alimentatore incluso |  |  | 141
| RVCM11W340RA | Telecamera IP Cube AI, IP22, 4MP, sensore immagine CMOS 1/3", H264, H265, 2.8mm /F1.6, solo WiFi (no LAN), WDR, giorno/notte, illuminatore IR da 10m, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante. Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, intrusione, accesso/uscita zona. Alimentatore incluso |  |  | 104
| RVCM61W360RA | Telecamera IP PT AI, IP64, 4MP, sensore immagine CMOS 1/3", H264, H265, 2.8mm /F1.6, solo WiFi (no LAN), WDR, colori brillanti, illuminatore IR da 15m, illuminatore luce bianca 10m, strobo rosso e blu, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante. Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, intrusione, accesso/uscita zona, tracciamento persona. Alimentatore incluso |  |  | 113
Telecamere PoE con AI per sistema VUpoint
| RVCM52A310RA | Telecamera IP Bullet AI, IP67, 4MP, sensore immagine CMOS 1/3", H264, H265, 2.8mm /F1.0, PoE, DWDR, colori brillanti, illuminatore IR da 25m, illuminatore luce bianca 20m, strobo rosso e blu, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante. Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, accesso/uscita zona. Compatibile con accessorio RVIM0CXHN0RA |  |  | 172
| RVCM72A300RA | Telecamera IP Eyeball AI, IP67, 4MP, sensore immagine CMOS 1/3", H264, H265, 2.8mm /F1.0, PoE, DWDR, colori brillanti, illuminatore IR da 25m, illuminatore luce bianca 20m, strobo rosso e blu, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante. Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, intrusione, accesso/uscita zona. Compatibile con accessori RVIM0CXHN0RA e RVIM1BZJC0RA |  |  | 172
| RVCM32A330RA | VUpoint 5MP PoE Dome AI Camera Telecamera IP Dome AI, IP66, 5MP, sensore immagine CMOS 1/2.7", H264, H265, H265+, 2.8mm F1.0, PoE, WDR, colori brillanti, illuminatore IR da 25m, illuminatore luce bianca 25m, strobo rosso e blu, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante. Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, oggetto abbandonato, mappa di calore, gestione presenza, accesso/uscita zona, riconoscimento targhe, riconoscimento volto, analisi audio. Compatibile con accessori RVIM0115B0RA, RVIM1BZJC0RA e RVIM6DZJD0RA |  |  | 344
| RVCM52A350RA | Telecamera IP Bullet AI, Varifocal da esterno/interno, IP66, 5MP, sensore immagine CMOS 1/2.7", H264, H265, H265+, 2.8mm-12mm/F1.2, PoE, WDR, colori brillanti, illuminatore IR da 30m, illuminatore luce bianca 25m, strobo rosso e blu, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante. Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, oggetto abbandonato, mappa di calore, gestione presenza, accesso/uscita zona, riconoscimento targhe, riconoscimento volto, analisi audio. Compatibile con accessorio RVIM0CXHN0RA |  |  | 469
| RVCM92A370RA | Telecamera Termica IP Bullet AI, IP67, 5MP, sensore immagine ossido di vanadio FPA/CMOS, H264, H265, H265+, 3.6mm /F1.6 (termica), 3.2mm /F1.1 (ottica), PoE, WDR, colori brillanti, illuminatore IR da 30m, illuminatore luce bianca 25m, strobo rosso e blu, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante. Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, oggetto abbandonato, mappa di calore, gestione presenza, accesso/uscita zona, riconoscimento targhe, riconoscimento volto, analisi audio, temperatura, incendio. Compatibile con accessorio RVIM0CXHI0RA |  |  | 1250
| RVCM52A390RA | Telecamera IP Bullet AI, IP67, 5MP, sensore immagine CMOS 1/3", H264, H265, 2.8mm /F1.0, PoE, DWDR, colori brillanti, illuminatore IR da 25m, illuminatore luce bianca 20m, strobo rosso e blu, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante. Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, accesso/uscita zona. Compatibile con accessorio RVIM0CXHN0RA |  |  | 280
| RVCM72A400RA | Telecamera IP Eyeball AI, IP67, 5MP, sensore immagine CMOS 1/3", H264, H265, 2.8mm /F1.0, PoE, DWDR, colori brillanti, illuminatore IR da 25m, illuminatore luce bianca 20m, strobo rosso e blu, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante. Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, intrusione, accesso/uscita zona. Compatibile con accessori RVIM0CXHN0RA e RVIM1BZJC0RA |  |  | 300
| RVCM72A380RA | Telecamera IP Eyeball AI, IP67, 5MP, Varifical, sensore immagine CMOS 1/3", H264, H265, 2.8mm - 12mm /F1.2, PoE, DWDR, colori brillanti, illuminatore IR da 25m, illuminatore luce bianca 20m, strobo rosso e blu, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante. Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, intrusione, accesso/uscita zona. Compatibile con accessori RVIM0CXHI0RA e RVIM1BZJB0RA |  |  | 469
| RVCM52A31BRA | Telecamera IP Bullet AI NERA, IP67, 4MP, sensore immagine CMOS 1/3", H264, H265, 2.8mm /F1.0, PoE, DWDR, colori brillanti, illuminatore IR da 25m, illuminatore luce bianca 20m, strobo rosso e blu, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante. Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, accesso/uscita zona. Compatibile con accessorio RVIM0CXHNBRA |  |  | 172
| RVCM72A30BRA | Telecamera IP Eyeball AI NERA, IP67, 4MP, sensore immagine CMOS 1/3", H264, H265, 2.8mm /F1.0, PoE, DWDR, colori brillanti, illuminatore IR da 25m, illuminatore luce bianca 20m, strobo rosso e blu, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante. Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, intrusione, accesso/uscita zona. Compatibile con accessori RVIM0CXHNBRA e RVIM1BZJCBRA |  |  | 172
| RVCM32A33BRA | Telecamera IP Dome AI NERA, IP66, 5MP, sensore immagine CMOS 1/2.7", H264, H265, H265+, 2.8mm F1.0, PoE, WDR, colori brillanti, illuminatore IR da 25m, illuminatore luce bianca 25m, strobo rosso e blu, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante. Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, oggetto abbandonato, mappa di calore, gestione presenza, accesso/uscita zona, riconoscimento targhe, riconoscimento volto, analisi audio. Compatibile con accessori RVIM0115BBRA, RVIM1BZJB0RA e RVIM6DZJDBRA |  |  | 344
| RVCM52A35BRA | Telecamera IP Bullet AI NERA, Varifocal da esterno/interno, IP66, 5MP, sensore immagine CMOS 1/2.7", H264, H265, H265+, 2.8mm-12mm/F1.2, PoE, WDR, colori brillanti, illuminatore IR da 30m, illuminatore luce bianca 25m, strobo rosso e blu, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante. Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, oggetto abbandonato, mappa di calore, gestione presenza, accesso/uscita zona, riconoscimento targhe, riconoscimento volto, analisi audio. Compatibile con accessorio RVIM0CXHNBRA |  |  | 469
| RVCM92A37BRA | Telecamera Termica IP Bullet AI NERA, IP67, 5MP, sensore immagine ossido di vanadio FPA/CMOS, H264, H265, H265+, 3.6mm /F1.6 (termica), 3.2mm /F1.1 (ottica), PoE, WDR, colori brillanti, illuminatore IR da 30m, illuminatore luce bianca 25m, strobo rosso e blu, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante. Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, oggetto abbandonato, mappa di calore, gestione presenza, accesso/uscita zona, riconoscimento targhe, riconoscimento volto, analisi audio, temperatura, incendio. Compatibile con accessorio RVIM0CXHB0RA |  |  | 1250
| RVCM52A39BRA | Telecamera IP Bullet AI, IP67, 5MP, NERA, sensore immagine CMOS 1/3", H264, H265, 2.8mm /F1.0, PoE, DWDR, colori brillanti, illuminatore IR da 25m, illuminatore luce bianca 20m, strobo rosso e blu, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante. Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, accesso/uscita zona. Compatibile con accessorio RVIM0CXHNBRA |  |  | 280
| RVCM72A40BRA | Telecamera IP Eyeball AI, NERA, IP67, 5MP, sensore immagine CMOS 1/3", H264, H265, 2.8mm /F1.0, PoE, DWDR, colori brillanti, illuminatore IR da 25m, illuminatore luce bianca 20m, strobo rosso e blu, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante. Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, intrusione, accesso/uscita zona. Compatibile con accessori RVIM0CXHNBRA e RVIM1BZJCBRA |  |  | 300
| RVCM72A38BRA | Telecamera IP Eyeball AI, NERA, IP67, 5MP, Varifical, sensore immagine CMOS 1/3", H264, H265, 2.8mm - 12mm /F1.2, PoE, DWDR, colori brillanti, illuminatore IR da 25m, illuminatore luce bianca 20m, strobo rosso e blu, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante. Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, intrusione, accesso/uscita zona. Compatibile con accessori RVIM0CXHIBRA e RVIM1BZJBB0RA |  |  | 469
NVR AI per sistema Vupoint AI
| RVNVR044K1RA | NVR: 4 Canali 4K 4, PoE (max 36W), Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG, Max HDD 1 sino a 10TB, Banda fino a 76 Mbps, Lan 10/100 Mbps, Ingressi allarme: 4, Uscite allarme: 1 |  |  | 282
| RVNVR084K1RA | NVR: 8 Canali 4K, 8 PoE (max 72W), Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG, Max HDD 1 sino a 10TB, Banda fino a 128 Mbps, Lan 10/100 Mbps Ingressi allarme: 8 Uscite allarme: 1 |  |  | 422
| RVNVR164K1RA | NVR: 16 Canali 4K, Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG, Max HDD 1 sino a 10TB, Banda fino a 128 Mbps, Lan 10/100 Mbps, Ingressi allarme: 8, Uscite allarme: 1 |  |  | 532
| RVNVR324K1RA | NVR: 32 Canali 4K, Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG, Max HDD 2 sino a 10TB ognuno, Banda fino a 320 Mbps, Lan 10/100 Mbps, Ingressi allarme: 8, Uscite allarme: 4 |  |  | 938
Accessori per Vupoint AI
Staffe e box giunzione
| RVIM0CXHN0RA | Box giunzione per telecamera AI 4MP Poe Bullet (RVCM52A310RA), Eyeball (RVCM72A300RA), 5MP PoE Bullet VF (RVCM52A350RA), Bullet (RVCM52A390RA) ed Eyeball (RVCM72A400RA |  |  | 33
| RVIM1BZJC0RA | Staffa installazione a parete per telecamera AI 4MP Poe Eyeball (RVCM72A300RA), 5MP PoE Dome (RVCM32A330RA) e 5MP Eyeball (RVCM72A400RA |  |  | 35
| RVIM0115B0RA | Box giunzione per telecamera AI 5MP Poe Dome (RVCM32A330RA) |  |  | 40
| RVIM6DZJD0RA | Staffa per installazione ad incasso per telecamera AI 5MP Poe Dome (RVCM32A330RA) |  |  | 60
| RVIM0CXHI0RA | Box Box giunzione per telecamera AI 5MP Poe Termica (RVCM92A370RA) |  |  | 35
| RVIM0CXHNBRA | Box giunzione NERO per telecamera AI 4MP Poe Bullet NERA (RVCM52A31BRA), Eyeball NERA (RVCM72A30BRA), 5MP PoE Bullet VF NERA (RVCM52A35BRA), Bullet (RVCM52A390RA) ed Eyeball NERA (RVCM72A40BRA |  |  | 33
| RVIM1BZJCBRA | Staffa installazione a parete NERA per telecamera AI 4MP Poe Eyeball NERA (RVCM72A30BRA), 5MP poE Dome NERA (RVCM32A33BRA) ED Eyeball NERA (RVCM72A40BRA) |  |  | 35
| RVIM0115BBRA | Box giunzione NERO per telecamera AI 5MP Poe Dome NERA (RVCM32A33BRA) |  |  | 40
| RVIM6DZJDBRA | Staffa NERA per installazione ad incasso per telecamera AI 5MP Poe Dome NERA (RVCM32A33BRA) |  |  | 60
| RVIM0CXHIBRA | Box giunzione NERO per telecamera AI 5MP Poe Termica (RVCM92A37BRA) |  |  | 35
Video DoorBell
Video DoorBell
| RVDBA701000A | Video Doorbell, unità esterna WiFi e LAN, relè scrocco serratura + Unità radio campanello da interno |  |  | 235
| RADB701MB00A | Staffa di montaggio non angolata. Confezione da 10 pezzi |  |  | 63
| RVDB701C000A | Unità radio campanello da interno. Se ne possono collegare massimo 2 ad un doorbell (una in più a quella già fornita). |  |  | 52
Licenze ONVIF
Per collegare al cloud RISCO telecamere di terze parti
| RVLC1000000A | Licenze per telecamere non RISCO, ONVIF compatibili, costo unitario da 1 a 9 licenze | prezzi netti |  | 29.3
| RVLC1000000A | Licenze, costo unitario per ogni licenza ONVIF, da 10 a 19 | prezzi netti |  | 23.4
| RVLC1000000A | Licenze, costo unitario per ogni licenza ONVIF, da 20 a 39 | prezzi netti |  | 20.5
| RVLC1000000A | Licenze, costo unitario per ogni licenza ONVIF, dalle 40 in poi | prezzi netti |  | 14.7
Rivelatori
Da Interno ¦ BUS
Doppia Tecnologia Antimask
BWare G3 | RK515DTBG30A | BWare™ - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA K. Collegamento su BUS RISCO, Microonda 24Ghz, Copertura 15 metri, Green Line e Tecnologia ACT, Anti-Mask con IR attivo, ingresso zona aggiuntiva, Tamper antistrappo e antiapertura, Segnalazione visiva a 1 LED multicolore, Disponibilità di lenti aggiuntive, Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm, EN50131 Grado 3 |  | 110 | 108
Doppia Tecnologia
BWare G2 | RK515DTBGL0A | BWare™ - Rivelatore a doppia tecnologia in BANDA K. Collegamento su BUS RISCO, Microonda 24Ghz, Copertura 15 metri, Green Line e Tecnologia ACT, ingresso zona aggiuntiva, Tamper antiapertura, Segnalazione visiva a 1 LED multicolore, Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm, EN50131 Grado 2 |  | 110 | 74
PIR
BWare G3 | RK500QBG300A | BWare™ - Rivelatore infrarossi QUAD Anti-Mask, Collegamento su BUS RISCO, Doppio Elemento PIR per una elevata immunità, Copertura 15m, Anti-Mask con IR attivo, Ingresso zona aggiuntiva, Tamper antistrappo e antiapertura, Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm, EN50131 Grado 3 |  | 110 | 65
Industriali BUS & Convenzionali
Doppia Tecnologia Antimask G3
Industrial LUNAR | RK200DTG300D | Industrial LuNARTM - Rivelatore Industriale Digitale a Doppia Tecnologia da soffitto, Copertura a 360º per 18 metri di diametro, Altezza di installazione fino a 8,6 metri, 1 canale MW e 3 canali ad infrarossi regolabili in modo indipendente per una copertura personalizzata, Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™), Antimascheramento ad Infrarossi attivi sulle 3 lenti, Funzione Green Line, Diagnostica e regolazione da remoto tramite SW di teleassistenza o da tastiera della centrale, Tripla resistenza EOL selezionabile tramite ponticelli, 3 LED a tre colori per semplificare la prova di Movimento, Utilizzabile come sensore su BUS o come sensore convenzionale, Dimensioni: Ø 194 x 99 mm, EN50131 Grado 3 |  | 10 | 261
WatchIN | RK325DT0000D | Rivelatore Industriale WatchIN da parete GRADO 3 con 2 canali MW e 2 canali PIR, AntiMask, tecnologie ACT e Green Line. Comprensivo di snodo e lente a barriera, portata 25m ed installabile sino a 3,7m di altezza. |  | 10 | 313
Da Esterno ¦ BUS & Convenzionali
Doppia Tecnologia Antimask
Beyond, WatchOUT & Tenda | RK350DT0000B | Beyond DT Antimascheramento, Copertura 12m, 90°, Altezza di installazione tipica 2.2m (min 1,8m, max 2,7m), Microonda 2 Canali in banda K, PIR 2 Doppi elementi con 2 ottiche separate, Protezione Ambientale IP 54, MW Anticollisione, Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo, Immunità alla luce solare, Tamper Antiapertura e rimozione, Immunità animali fino a 35cm di altezza, Dimensioni (LxAxP): 167 x 88 x 106 mm |  | 18 | 174
| RK315DT0000C | WatchOUT™ eXtreme - Rivelatore DT Antimascheramento e antiavvicinamento, 2 canali MW e 2 canali PIR, Copertura di 90° per 15 m, o di 5° per 23 m, Altezza di installazione da 1,0 m a 2,7 m, Discriminazione animali alti fino a 70 cm, Tecnologia di Correlazione Digitale – DCT, Funzioni di controllo e diagnostica avanzate, MW “Anti-collisione” per installazioni adiacenti di rivelatori, Tettuccio di protezione contro gli agenti atmosferici, Dimensioni (LxAxP): 123 x 230 x 123 mm, Antimascheramento analitico con IR attivo e funzione antiavvicinamento. Utilizzabile come sensore su BUS o come sensore convenzionale, Grado di Protezione IP 65, Include lenti per copertura a barriera, lunga portata, discriminazione animali e snodo standard |  | 10 | 242
| RK107DTB000C | Sensore a Tenda DT da esterno con Microonda in banda K, Grado di Protezione IP 65, Portata 12m, Immunità alla luce solare, Anti Mascheramento con infrarosso attivo, Collegamento relè e BUS RISCO, Dimensioni (LxAxP): 124 x 35 x 49 mm, Fornito con snodo a 180° e soffitto |  | 100 | 156
Da Interno ¦ Convenzionali
Doppia Tecnologia Antimask
BWare, iWISE e DigiSense | RK515DTG300B | BWare™ - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA K, Microonda 24Ghz, Copertura 15 metri, Green Line™ e Tecnologia ACT™, Anti-Mask con IR attivo, Tamper antistrappo e antiapertura, EN50131 Grado 3, Segnalazione visiva tramite LED multicolore, Disponibilità di lenti aggiuntive, Resistenze di fine linea selezionabili, Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm |  | 100 | 108
| RK815DTG300D | iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X, Microonda 10,25Ghz, Copertura 15 metri, Green Line™ e Tecnologia ACT™, Anti-Mask con IR attivo, Tamper antistrappo e antiapertura, Segnalazione visiva a 3 LED, Resistenze di fine linea selezionabili, Elevata immunità RF e alla luce bianca, Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 40,9 mm, EN50131 Grado 3 |  | 100 | 108
| RK825DTG300D | iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X, Caratteristiche come RK815DTG300B ma con copertura 25 m, EN50131 Grado 3 |  | 100 | 116
Doppia Tecnologia
BWare e iWISE | RK515DTGL00B | BWare™ - Rivelatore a doppia tecnologia in BANDA K, Microonda 24Ghz, Copertura 15 metri, Green Line e Tecnologia ACT, Tamper antiapertura, Segnalazione visiva a 1 LED multicolore, Resistenze di fine linea selezionabili, Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm, EN50131 Grado 2 |  | 100 | 74
| RK815DTGL00C | iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X, Microonda 10,25Ghz, Copertura 15 metri, Green Line™ e Tecnologia ACT™, Ingresso zona aggiuntiva, Tamper antiapertura, Segnalazione visiva a 3 LED, Resistenze di fine linea selezionabili, Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 40,9 mm, EN50131 Grado 2 |  | 100 | 74
| RK415DT0000C | DigiSense™, rivelatore doppia tecnologia a microprocessore IR+MW, portata 15x15 m, Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47 mm |  | 100 | 50
Doppia Tecnologia PET Immune
| RK811DTPT00E | iWISE, rivelatore Digitale a Doppia Tecnologia PIR + MW, gestione a Microprocessore ed esclusione animali fino a 45 Kg, Copertura 11 m. |  | 100 | 74
PIR
BWare, iWISE e DigiSense | RK500Q0G300A | BWare™ - Rivelatore infrarossi QUAD, Doppio Elemento PIR per una elevata immunità, Copertura 15m, Anti-Mask con IR attivo, Tamper antistrappo e antiapertura, Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm, EN50131 Grado 3 |  | 100 | 61
| RK415PR0000C | DigiSense™ - Rivelatore Infrarossi, Copertura 15m, Microprocessore basato sull’Elaborazione Digitale del Segnale, Resistenze integrate, Compensazione Reale della Temperatura, Snodo non fornito, Lenti a tenda e corridoio opzionali, Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47 mm, EN50131 Grado 2 |  | 50 | 24
| RK412PT0000C | DigiSense™ - Rivelatore PIR passivo a microprocessore, con esclusione animali fino a 33 kg, Soglie di Immunità Variabili (VPT™), copertura 12x12m, EN50131 Grado 2, Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47 mm |  | 50 | 35
Da Soffitto ¦ Convenzionali
Doppia Tecnologia Antimask
LUNAR G3 | RK150DTG300D | LuNAR™ - Rivelatore da soffitto Doppia Tecnologia a microprocessore, Copertura a 360° con 12m di diametro, Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™), Green Line™ per disabilitare la funzione MW ad impianto disinserito, Antimascheramento ad IR attivi, Triple resistenze EOL integrate selezionabili tramite ponticelli, Tamper antiapertura e antirimozione, Design a basso profilo, Dimensioni: Ø 135 x 27 mm, EN50131 Grado 3 |  | 40 | 111
PIR
LUNAR | RK2000DPC00B | LuNAR™ - Rivelatore da soffitto ad Infrarosso Passivo, Copertura 13m x 360°, PIR a doppio elemento, Compensazione digitale della temperatura, Resistenze integrate, Conteggio Impulsi, Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca, Dimensioni: Ø 135 x 27 mm |  | 40 | 66
Accessori
Snodi/Staffe
| RA350S00000B | Beyond - Snodo da parete 180°, consente installazioni da 1,8m a 2,7m, color bianco |  | 60 | 31
| RA900000000A | iWISE -Snodo da soffitto con passaggio cavi interno |  | 40 | 6.5
| RA910000000A | iWISE - Snodo da parete e per fissaggio ad angolo con passaggio cavi interno |  | 40 | 9
| RA51T000000A | Bware - Snodo da parete e soffitto con Tamper con passaggio cavi interno |  | 40 | 12
| RA415PR0000A | DigiSense - Snodo da parete per sensore RK415PR0000C |  | 40 | 4
Lenti Aggiuntive
Per WatchOUT, WatchU, iWISE, Bwaree DigiSense | RL300 | WatchOUT/WatchU - Lente grandangolare (15m x 90°) |  | 1 | 13.5
| RAK300LK | WatchOUT/WatchU - Kit 3 lenti: Lente Barriera, Lunga portata e discriminazione animali |  | 1 | 27
| RL15 | iWISE - Lenti tenda (15m x 2m) per rivelatori FILO e RADIO, NO modelli con Anti-Mask attivo. |  | 1 | 6
| RL115C | iWISE - Lenti tenda (12m x 1,6m) per i rivelatori FILO e RADIO, NO PET, QUAD e Anti-Mask attivo. |  | 1 | 6
| RL17V | iWISE - Lenti corridoio (23m x 3m) per i rivelatori con Anti-Mask attivo. |  | 1 | 6
| RL115CV | iWISE - Lenti tenda (12m x 1,6m) per i rivelatori con Anti-Mask attivo. |  | 1 | 6
| 3RL0003 | iWAVE - Lenti a tenda per sensore radio (12m x 1,6m). |  | 1 | 6
| 3RL0006 | iWAVE - Lenti a corridoio per sensore radio (18m x 2,3m). |  | 1 | 6
| 3RL0024V | BWare G3 - Lente a tenda (12m x 1,6m) |  | 1 | 6
| 3RL0024H | BWare G2 - Lente a tenda (12m x 1,6m) |  | 1 | 6
| 3RL0025V | BWare G3 - Lente a corridoio (17m x 2m) |  | 1 | 6
| 3RL0025H | BWare G2 -Lente a corridoio (17m x 2m) |  | 1 | 6
Perimetrali
Rottura Vetro
Vitron | RG71FM0G300B | ViTRON™ - Rivelatore Acustico di Rottura Vetro, Portata 9 mt. con microfono omnidirezionale, Montaggio ad Incasso o superficie, Riconoscimento doppia frequenza, Analisi avanzata del segnale, Supervisione del microfono Audiometrico, Adatto a vetro normale, temperato, laminato e blindato, Test remoto e Memoria d’Allarme a LED, Dimensioni (LxAxP): 50.7 x 87 x 28.6 mm |  | 104 | 65
Sonda Aggiuntiva
Antiallagamento | RK6F0000000A | Sonda anti allagamento con uscita relè, alimentazione 12VDC, lunghezza cavo 1.5m, IP 67, Dimensioni (LxAxP): 51,7 x 16 x 12 mm |  | 50 | 34
Sismici
ShockTEC e Shockgard | RK601SMG300C | ShockTec™ - Rivelatore Sismico con Contatto Magnetico, colore bianco, Controllato da microprocessore, Sensore piezoelettrico incapsulato, LED tricolore con indicazioni di “troppo sensibile” e “poco sensibile”, funzione memoria di allarme, montaggio su cornici, infissi, stipiti o vetro, orizzontalmente o verticalmente, Potenziometro di regolazione sensibilità a doppio stadio, Protezione contro la manomissione del coperchio, Dimensioni (LxAxP): 28 x 25 x 95 mm, Dimensioni magnete: (LxAxP) 12 x 10 x 58 mm |  | 120 | 59
| RK600S00000B | ShockTec™ - Rivelatore Sismico. Come RK601SM0000B, senza contatto magnetico |  | 120 | 37
| GT06097A | Shockgard™ - Rivelatore Sismico con sensore piezoelettrico incapsulato, G3, LED bicolore per indicazione rilevazione, Range variabile da 1,5 a 4 metri, Potenziometro di regolazione sensibilità, Microinterruttori per impostazione conteggio impulsi (da 1 a 3), Protezione contro la manomissione del coperchio, Dimensioni (LxAxP) 25 x 55 x 23 mm |  | 120 | 59
Microfono Selettivo
| RK66S000000B | Microfono Selettivo fornito con testatore e piastra di fissaggio, Microfono Piezo, Elaborazione digitale della sequenza del segnale, Sensori di temperatura rilevano attacchi ad alte e basse temperature, Portata fino ad un raggio di 5m, Regolazione sensibilità 8 livelli tramite microinterruttori, Regolazione tempo di integrazione 4 livelli tramite microinterruttori, Rilevazione esplosioni e colpi di mazza selezionabile tramite microinterruttori, Contenitore anti perforazione incluso, Ingresso per la riduzione della sensibilità da remoto per l’utilizzo con bancomat, casse continue o macchine distributrici, Piastra di montaggio e testatore forniti col sensore, Resistenze di fine linea selezionabili, Tamper antiapertura e antirimozione, Installazione a relé o sul Bus RISCO, Dimensioni (LxAxP): 102 x 80.2 x 27.5 mm |  | 25 | 208
| RK66K000000A | Piastra copri toppa | Possibili lunghi tempi di consegna |  | 125
RTE (Request To Exit)
| RK700PRPW00A | Rilevatore richiesta di uscita iREX Plus Bianco con IQ Logic – Copertura 0,6x2,4m – 1,2x6,8m |  |  | 130
Sirene
Da esterno BUS e convenzionali
ProSound | RS200WAP000B | ProSound™ - Sirena da esterno con Doppia Protezione Meccanica, Altoparlante di 100 dBA a 3 metri, Lampeggiante Long-life in Tecnologia SLT™, Contenitore antivandalico in policarbonato con trattamento UV, Contenitore metallico interno per una doppia protezione meccanica, Ingressi di alimentazione protetti (inversione di polarità e sovratensioni), Ingressi di comando d’allarme negativo e positivo, Ricarica batteria con scollegamento automatico per evitarne la scarica completa, 36 ore di autonomia o 80 minuti di allarme, Tamper antiapertura e rimozione, con resistenza di protezione linea integrata, LED di stato sistema per inserimento/disinserimento, Utilizzabile come Sirena su BUS o come Sirena convenzionale, Protezione Antischiuma e rilevazione Antiavvicinamento, Dimensioni (LxAxP): 218 x 305 x 116 mm |  | 6 | 168
| RS200WA0000B | ProSound™ - Sirena da esterno, stesse caratteristiche del modello RS200WAP000B ma senza protezione Antischiuma e rilevazione Antiavvicinamento |  | 6 | 153
| RS402BL0000A | Sirena LuMIN8 Delta Plus, autoalimentata in policarbonato con strobo colore Blu, Logo personalizzabile con retroilluminazione a tempo, Pressione Sonora Max 114 dBA, Batteria Ni-MH ricaricabile 8.4V, 280mA/h Inclusa, Utilizzabile come Sirena su BUS oppure come Sirena convenzionale, Dimensione (LxAxP) 236mm x 277mm x 50mm |  | 12 | 140
Accessori Radio
Apparati di Comando
Telecomando Bidirezionale
| RWX332KF800B | Telecomando Panda bianco bidirezionale a 4 tasti Rolling Code, Consente inserimento, disinserimento, attivazione uscite e panico, Frequenza 868.65 MHz, Include batterie al litio a lunga durata, Dimensione (LxAxP): 40mm x 40mm x 14mm |  | 10 | 55
| RWX332KF8BLB | Telecomando Panda nero bidirezionale a 4 tasti Rolling Code, Stesse caratteristiche codice RWX332KF800B |  | 10 | 55
Telecomandi Monodirezionali
| RP128T4RC00B | Telecomando a 4 tasti Monodirezionale Rolling Code, Frequenza 868 MHz, Consente: Inserimento, Disinserimento, Attivazione Uscite e Panico. Dimensioni tascabili per portachiavi o a ciondolo, Segnalazione LED di batteria scarica, indicazione di trasmissione, Include batteria al litio, Dimensioni (LxAxP) 40 x 70 x 15 mm |  | 50 | 55
| RWT51P80000A | Bracciale Antipanico Monodirezionale radio. Quando viene premuto il tasto di questo telecomando, viene trasmesso un segnale alla centrale per l'attivazione di una chiamata di emergenza. Resistente all’acqua, grado di protezione IP67, Assegnato ad una zona della centrale, Dimensioni (LxAxP) 35 x 50 x 15 mm |  | 50 | 55
| RWT52P86800A | Telecomando antipanico radio Monodirezionale, 2 tasti, Segnalazione a LED di batteria scarica e indicazione di trasmissione in corso, Assegnato ad una zona della centrale, Dimensioni (LxAxP) 40 x 65 x 18 mm |  | 50 | 55
Rivelatori Bidirezionali
Trasmettitori
| RWX73F86800C | Trasmettitore senza fili bidirezionale doppio canale con magnete ed ingresso aggiuntivo (NO, NC, DEOL, Tapparella e Inerziale) in serie, Frequenza 868 MHz, Settaggio sensore direttamente da programmazione centrale, Portata Radio 300m (area libera), Comunicazione Bidirezionale, Contatto reed interno Supervisionato, Colore: Bianco, Terminazione selezionabile per l’ingresso esterno: NO, NC, DEOL, Tapparella, Protezione tamper: apertura e rimozione, Autonomia batteria: 3 anni (in funzione dell’utilizzo). Tipo Batteria: 1xCR123 Dimensioni (LxAxP): 32 x 72 x 35 mm |  | 100 | 90
| RWX73F8BR00C | Trasmettitore senza fili bidirezionale marrone doppio canale con magnete ed ingresso aggiuntivo (NO, NC, DEOL, Tapparella e Inerziale) in serie, Frequenza 868 MHz, Settaggio sensore direttamente da programmazione centrale, Portata Radio 300m (area libera), Comunicazione Bidirezionale, Contatto reed interno Supervisionato, Colore: Bianco, Terminazione selezionabile per l’ingresso esterno: NO, NC, DEOL, Tapparella, Protezione tamper: apertura e rimozione, Autonomia batteria: 3 anni (in funzione dell’utilizzo). Tipo Batteria: 1xCR123 Dimensioni (LxAxP): 32 x 72 x 35 mm |  | 100 | 90
| RWX73M86800D | Trasmettitore senza fili bidirezionale bianco con magnete ed ingresso aggiuntivo (in serie) configurabile come NO, NC, DEOL o Tapparella con containpulsi. Batteria al Litio, supervisionato. |  | 100 | 64
| RWX73M8BR00D | Trasmettitore senza fili bidirezionale marrone con magnete ed ingresso aggiuntivo (in serie) configurabile come NO, NC, DEOL o Tapparella con containpulsi. Batteria al Litio, supervisionato. |  |  | 64
| RWX73M8BL00D | Trasmettitore senza fili bidirezionale nero con magnete ed ingresso aggiuntivo (in serie) configurabile come NO, NC, DEOL o Tapparella con containpulsi. Batteria al Litio, supervisionato. |  |  | 64
| RAX73XS0000A | Spessori bianchi per trasmettitore X73, confezione da 10 pezzi |  | 15 | 14
| RAX73MS0000A | Spessori bianchi per magnete X73, confezione da 10 pezzi |  | 15 | 9.5
| RAX73XSB000A | Spessori marroni per trasmettitore X73, confezione da 10 pezzi |  | 15 | 14
| RAX73MSB000A | Spessori marroni per magnete X73, confezione da 10 pezzi |  | 15 | 9.5
| RAX73XSBL00A | Spessori neri per trasmettitore X73, confezione da 10 pezzi |  | 15 | 14
| RAX73MSBL00A | Spessori neri per magnete X73, confezione da 10 pezzi |  | 15 | 9.5
| RWX780868M3C | Trasmettitore bidirezionale supervisionato slim bianco, che include un magnete per controllare porte/finestre. Batteria al Litio CR24502, 868MHz |  | 40 | 58
| RWX7808BLM3C | Trasmettitore bidirezionale supervisionato slim nero, che include un magnete per controllare porte/finestre. Batteria al Litio CR24502, 868MHz |  | 40 | 58
| RA78UNI0000A | Accessorio per dotare l'RWX780868M3C di un ingresso esterno (resta singolo canale), in grado di supportare anche la funzione containpulsi per tapparelle, bianco. |  | 40 | 35
| RA78UNIBL00A | Accessorio per dotare l'RWX780868M3C di un ingresso esterno (resta singolo canale), in grado di supportare anche la funzione containpulsi per tapparelle, nero. |  | 40 | 35
| RWX780M8W00A | Trasmettitore bidirezionale supervisionato slim bianco, che include un magnete per controllare porte/finestre. Batteria al Litio CR24502, 868MHz. Con accessorio RWX78BRW000A è possibile collegare un dispositivo esterno, incluso il sensore a filo per tapparelle. Compatibile solo con LightSYS PLUS e LightSYS AIR | Solo per LightSYS PLUS e LightSYS AIR |  | 50
| RWX780M8B00A | Trasmettitore bidirezionale supervisionato slim nero, che include un magnete per controllare porte/finestre. Batteria al Litio CR24502, 868MHz. Con accessorio RWX78BRW000A è possibile collegare un dispositivo esterno, incluso il sensore a filo per tapparelle. Compatibile solo con LightSYS PLUS e LightSYS AIR | Solo per LightSYS PLUS e LightSYS AIR |  | 50
| RWX780M8BR0A | Trasmettitore bidirezionale supervisionato slim marrone, che include un magnete per controllare porte/finestre. Batteria al Litio CR24502, 868MHz. Con accessorio RWX78BRW000A è possibile collegare un dispositivo esterno, incluso il sensore a filo per tapparelle. Compatibile solo con LightSYS PLUS e LightSYS AIR |  |  | 50
| RWX78BRW000A | Accessorio per dotare l'RWX780M8W00A, l'RWX780M8B00A, l'RWX78S08W00A, l'RWX78S08B00A, l'RWX78SM8W00A e l'RWX78SM8B00A di due ingressi esterni, bianco. |  |  | 25
| RWX78BRB000A | Accessorio per dotare l'RWX780M8W00A, l'RWX780M8B00A, l'RWX78S08W00A, l'RWX78S08B00A, l'RWX78SM8W00A e l'RWX78SM8B00A di due ingressi esterni, nero. |  |  | 25
| RAX78BR0000A | Gusci marroni per trasmettitori X78. La confezione contiene 10 set di gusci. |  | 15 | 73
| RAX78BL0000A | Gusci neri per trasmettitori X78. La confezione contiene 10 set di gusci. |  | 15 | 73
| RAX78XS0000A | Spessori bianchi per trasmettitore X78, confezione da 10 pezzi |  | 15 | 14
| RAX78MS0000A | Spessori bianchi per magnete X78, confezione da 10 pezzi |  | 15 | 9.5
| RAX78XSB000A | Spessori marroni per trasmettitore X78, confezione da 10 pezzi |  | 15 | 14
| RAX78MSB000A | Spessori marroni per magnete X78, confezione da 10 pezzi |  | 15 | 9.5
| RAX78XSBL00A | Spessori neri per trasmettitore X78, confezione da 10 pezzi |  | 15 | 14
| RAX78MSBL00A | Spessori neri per magnete X78, confezione da 10 pezzi |  | 15 | 9.5
Sensori Inerziali
Shock slim | RWX78S08W00A | Sensore bidirezionale Shock Slim Bianco, sensore inerziale con accellerometro, tamper aperetura e rimozione, batteria CR2450 con durata di oltre 2 anni. Usare accessorio RWX78BRW000A per connettere due ingressi esterni (uno compatibile con sensore per tapparelle). Compatibile solo con LightSYS PLUS e LightSYS AIR. | Solo per LightSYS PLUS e LightSYS AIR |  | 60
| RWX78S08B00A | Sensore bidirezionale Shock Slim Nero, sensore inerziale con accellerometro, tamper aperetura e rimozione, batteria CR2450 con durata di oltre 2 anni. Usare accessorio RWX78BRB000A per connettere due ingressi esterni (uno compatibile con sensore per tapparelle). Compatibile solo con LightSYS PLUS e LightSYS AIR. | Solo per LightSYS PLUS e LightSYS AIR |  | 60
Shock&Contatto Slim | RWX78SM8W00A | Sensore bidirezionale Shock&Contatto Slim Bianco, due canali, sensore inerziale con accellerometro, contatto magnetico con tecnologia TMR (Tunneling MagnetoResistance), LED tricolore con indicazioni di “troppo sensibile” e “poco sensibile” per calibrazione, tamper aperetura e rimozione, batteria CR2450 con durata di oltre 2 anni. Usare accessorio RWX78BRW000A per connettere due ingressi esterni (uno compatibile con sensore per tapparelle), che diventa il terzo canale. Compatibile solo con LightSYS PLUS e LightSYS AIR. | Solo per LightSYS PLUS e LightSYS AIR |  | 88
| RWX78SM8B00A | Sensore bidirezionale Shock&Contatto Slim Nero, due canali, sensore inerziale con accellerometro, contatto magnetico con tecnologia TMR (Tunneling MagnetoResistance), LED tricolore con indicazioni di “troppo sensibile” e “poco sensibile” per calibrazione, tamper aperetura e rimozione, batteria CR2450 con durata di oltre 2 anni. Usare accessorio RWX78BRB000A per connettere due ingressi esterni (uno compatibile con sensore per tapparelle), che doventa il terzo canale. Compatibile solo con LightSYS PLUS e LightSYS AIR. | Solo per LightSYS PLUS e LightSYS AIR |  | 88
| RWX78BRW000A | Accessorio per dotare l'RWX780M8W00A, l'RWX780M8B00A, l'RWX78S08W00A, l'RWX78S08B00A, l'RWX78SM8W00A e l'RWX78SM8B00A di due ingressi esterni, bianco. | Presto disponibile |  | 25
| RWX78BRB000A | Accessorio per dotare l'RWX780M8W00A, l'RWX780M8B00A, l'RWX78S08W00A, l'RWX78S08B00A, l'RWX78SM8W00A e l'RWX78SM8B00A di due ingressi esterni, nero. | Presto disponibile |  | 25
Doppia Tecnologia da Interno
| RWX515DT080A | BWare™ - Rivelatore Doppia Tecnologia Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz, Banda K ,Microonda 24Ghz, Anti-Mask ad IR attivi. Copertura 15 metri, Tamper antistrappo e antiapertura, Segnalazione visiva a 1 LED multicolore, Disponibilità di lenti aggiuntive, Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm |  | 100 | 185
| RWX95DTP800C | iWave - Rivelatore Radio Bidirezionale DT in Banda K, Immune agli animali domestici sino a 36Kg, copertura 12m. |  | 40 | 150
PIR da Interno
| RWX515PR080A | BWare - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale, copertura 15m e 90°, antistrisciamento, bianco |  | 40 | 115
| RWX95P86800D | iWAVE™ - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale bianco. Frequenza 868 MHz, Copertura standard: Grandangolo 15m x 15m, Altazza per il montaggio: da 2.2m a 2.5m, Durata media della bateria: 3 anni, Elaborazione digitale del segnale, Compensazione reale della temperatura, Protezione luci bianche, Lenti opzionali lunga portata 23m e a tenda 12m Tipo di Batteria: 2xCR 123, Immunità agli animali fino a 36Kg, Dimensioni (LxAxP): 67.5 x 132 x 56 mm |  | 40 | 115
| RWX95P868BLD | iWAVE - Rivelatore PIR/PET Radio Bidirezionale, copertura 15m, nero. |  | 40 | 115
| RWX96C80200A | PICCOLO - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale, Copertura regolabile fino a 10m, Elaborazione digitale del segnale, Compensazione reale della temperatura, Semplice sostituzione della batteria da parte dell’utente finale, Copertura: 10m, 90°, Sensore PIR: Doppio Elemento, Altezza di Montaggio: 2.4 m |  | 40 | 92
| RWX96P80200A | PICCOLO - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale, Copertura: 8m, 90°, Specifiche come il modello RWX96P86800A, con Immunità agli animali fino a 36Kg |  | 40 | 92
Sensore Tenda da Interno
| RWX10680200A | Sensore a Tenda radio da Interno, solo Bidirezionale, Frequenza 868 MHz, Copertura selezionabile da 3m a 6m, Altezza di installazione da 1,8m a 3m, Protezione alla luce bianca del sole, Compensazione reale della temperatura, Include una staffa a 90° per il montaggio su entrambi i lati della finestra, Compatibile con i sistemi radio monodirezionali e bidirezionali di RISCO (selezionabile tramite microinterruttore), Tipo Batteria: 1xCR123 Dimensioni (LxAxP): 34 x 100 x 34 mm |  | 80 | 98
Da Esterno Doppia Tecnologia
Beyond & Tenda | RWX350D0800A | Beyond DT Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz, Copertura 12m, 90°, Altezza di installazione 1,8m - 2,2m, Microonda 2 Canali in banda K, 2 PIR a doppio elemento con 2 ottiche separate, Tecnologia Green Line™, Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo, Tamper Antiapertura e rimozionecon , Accelerometro a 3-assi, Immunità animali Animali fino a 35cm di altezza, Durata batteria 3 anni, snodo opzionale con carica solare (dura ta batterie 8 anni), Protezione Ambientale IP 65, Dimensioni (LxAxP) 90 x 167 x 88 mm |  | 20 | 323
| RA350S00000B | Beyond - Snodo da parete 180°, consente installazioni da 1,8m a 2,7m, color bianco |  | 60 | 31
| RA350SSLR00A | Snodo 180° per Beyond radio con Pannello Solare e batteria |  | 60 | 139
| RWX107DT800C | Sensore a Tenda radio da esterno DT, 868MHz, Bidirezionale, Copertura Fino a 12m, 5°, Altezza di installazione 1,8 – 3,0 m, DT con banda K, Anti Mascheramento Ad Infrarosso Attivo, Tamper A parete, Tipo di Batteria 1x CR123A, Immunità alla luce solare diretta, Grado di Protezione IP65, Dimensioni 124 x 35 x 42 mm - 124 x 44 x 49 mm, Fornito con snodo a 180° e soffitto |  | 100 | 194
Rivelatore di Fumo
| RWX35S00800C | Rivelatore Ottico di Fumo e Temperatura senza fili, bidirezionale. Frequenza 868 MHz, Installazione a soffitto, Buzzer interno per segnalazione locale, Nessuna emissione radiazioni, Modalità TEST, Tamper antiapertura e rimozione, Eventi segnalati: Allarme, Ripristino allarme, Basso livello batteria, Tamper, Supervisione, Certificazione EN 14604, Colore: Bianco, Dimensioni: Ø 133 x 50 mm |  | 20 | 174
Rivelatore di Fumo e PIR da soffitto
| RWX35SP0800A | FireWatch, Rivelatore Ottico di fumo e temperatura radio bidirezionale & PIR (impiega 3 diverse zone radio), supervisionato, installazione a soffitto, buzzer interno per segnalazione locale, modalità TEST, Tamper antiapertura e rimozione, eventi segnalati di Allarme, Ripristino allarme, Basso livello batteria, Tamper, Supervisione, copertura PIR 12m a 4m di altezza, a 360°.Certificazione EN 14604, Colore Bianco. |  | 20 | 199
Rivelatori Monodirezionali
Sensori Sismici
ShockTEC | RWT62W86800C | ShockTec™ Radio - Rivelatore sismico a due canali con contatto magnetico. Frequenza 868 MHz, Controllato da microprocessore, Sensore piezoelettrico incapsulato, Autonomia batteria: 3 anni, LED tricolore con indicazioni di “troppo sensibile” e “poco sensibile” per calibrare accuratamente il sensore, Tamper antiapertura e antirimozione, Tipo di Batteria: 1xCR123, Dimensioni (LxAxP): 35 x 81 x 32 mm |  | 100 | 88
Rottura Vetro
VITRON | RWT6G086800C | ViTRON™ - Rivelatore rottura vetro radio fornito con snodo RA66. Frequenza 868MHz, Protezione per tutti i tipi di vetro: piano, temperato, laminato e armato, Riconoscimento doppia frequenza, Portata fino a 9m, Tamper antiapertura e antirimozione, Test completo in remoto con il simulatore di rottura vetri RG65, Tipo Batterie: 2xCR123, Dimensioni (LxAxP): 50.7 x 87 x 28.6 mm |  | 50 | 105
Rivelatori Speciali
| RWT6FW86800B | Rivelatore Antiallagamento (sonda collegata con cavo 2,4 m), Microprocessore digitale con Elaborazione Intelligente del Segnale, Autonomia batteria: 5 anni, Cavo da 2.4m tra il sensore di allagamento ed il trasmettitore radio, Tipo di Batteria: 1xCR123, Protezione antiapertura e antimanomissione, Dimensioni (LxAxP): 35 x 81 x 32 mm |  | 100 | 82
| RWT6CO80000B | Rivelatore di CO (monossido di carbonio), Sirena interna da 85dB, Auto test e pulsante per test manuale, Copertura di 40 m2 all'interno, Utilizza 2 batterie alkaline tipo AA (fornite), Dimensioni (LxAxP): 120 x 80 x 37 mm |  | 60 | 172
Accessori
Lenti addizionali
| RL15 | iWISE - Lenti tenda (15m x 2m) per rivelatori FILO e RADIO, NO modelli con Anti-Mask attivo. |  | 1 | 6
| RL17 | iWISE - Lenti corridoio (23m x 3m) per rivelatori FILO e RADIO, NO modelli con Anti-Mask attivo. |  | 1 | 6
| RL115C | iWISE - Lenti tenda (12m x 1,6m) per i rivelatori FILO e RADIO, NO PET, QUAD e Anti-Mask attivo. |  | 1 | 6
Sirene
Sirene Radio
Da Esterno | RWS401A8000B | Sirena esterna Lumin8 Radio Bidirezionale, Compatibile con le centrali RISCO radio e ibride (in questo caso devono avere l'espansione radio connessa al BUS), Modulo comunicazione con la centrale indipendente ed alimentato da 3 batterie CR123, Modulo acustico ed ottico indipendente ed alimentato da 2 batterie CR123, Controllo completo, Antimanomissione apertura e rimozione, Volume regolabile, Avviso di batteria scarica, Allarme sabotaggio locale a seguito di un tempo di ritardo in ingresso, Auto test della sirena, Pressione acustica altoparlante 105 dB, Diagnostica e programmazione da remoto |  | 10 | 236
Da Interno | RWS42086800B | Sirena Interna Radio Bidirezionale, Compatibile con le centrali RISCO radio e ibride (in questo caso devono avere l'espansione radio connessa al BUS), Modulo comunicazione con la centrale indipendente ed alimentato da 3 batterie CR123, Modulo acustico indipendente ed alimentato da 2 batterie CR123, Controllo completo, Antimanomissione apertura e rimozione, Volume regolabile, Avviso di batteria scarica, Allarme sabotaggio locale a seguito di un tempo di ritardo in ingresso, Auto test della sirena, Pressione acustica altoparlante 105 dB, Diagnostica e programmazione da remoto, Dimensioni: Ø 183 x 51 mm |  | 10 | 208
| RWS33200800A | Sirena Interna Radio Bidirezionale, alimentata da 4 batterie CR123, controllo completo, pressione acustica altoparlante 85 dB a 1 m, volume regolabile, antimanomissione apertura e rimozione, avviso di Batteria scarica, compatibile con LightSYS Plus (necessita di espansione radio connessa al BUS) e Light Air. |  |  | 132